## Oxygen Orginal
Measurement Name : | 20230525_Meas-819_flourecent_Liel |  | Generated On : | 25/05/2023, 15:02:55 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0008000819 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 043 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 25/05/2023, 14:19:19 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 25/05/2023, 15:00:34 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-819 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [cO2 [µmol/L]] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
25.05.23 14:19:21 | 0.03 | 259.3 | 255.59 | 248.22 | 194.32 | 258.56 | 255.22 | 248.22 | 181.05 | 258.56 | 252.26 | 250.79 | 142.86 | 257.44 | 244.56 | 245.29 | 196.03 | 255.96 | 248.22 | 187.83 | 248.22 | 257.07 | 243.1 | 177.69 | 214.46 | 20 | 965 | 39 | 25.12
25.05.23 14:19:36 | 0.28 | 257.81 | 255.59 | 251.9 | 193.63 | 254.48 | 254.85 | 247.85 | 183.42 | 257.07 | 251.53 | 250.79 | 141.58 | 258.18 | 246.02 | 246.39 | 198.44 | 257.07 | 248.95 | 187.15 | 248.59 | 256.33 | 241.64 | 176.01 | 212.7 | 20 | 965 | 39 | 25.13
25.05.23 14:19:51 | 0.53 | 257.44 | 255.22 | 251.16 | 192.26 | 251.9 | 254.48 | 246.75 | 181.05 | 257.07 | 251.16 | 250.06 | 142.22 | 257.07 | 243.83 | 243.46 | 197.41 | 257.07 | 246.75 | 186.81 | 250.06 | 255.22 | 242.74 | 175 | 212.35 | 20 | 965 | 39 | 25.16
25.05.23 14:20:06 | 0.78 | 257.81 | 255.59 | 250.42 | 193.63 | 254.11 | 254.48 | 249.32 | 179.7 | 257.07 | 250.42 | 250.42 | 140.62 | 255.22 | 244.56 | 244.92 | 196.38 | 255.59 | 247.12 | 185.45 | 250.42 | 255.59 | 242.74 | 176.01 | 210.95 | 20 | 965 | 39 | 25.18
25.05.23 14:20:22 | 1.05 | 258.56 | 253.74 | 249.69 | 191.24 | 251.9 | 252.63 | 248.22 | 179.7 | 257.44 | 251.16 | 249.69 | 141.26 | 254.85 | 243.83 | 244.19 | 194.66 | 257.07 | 245.66 | 184.43 | 249.69 | 255.59 | 241.64 | 175 | 210.95 | 20 | 965 | 39 | 25.19
25.05.23 14:20:37 | 1.3 | 257.07 | 251.9 | 249.69 | 192.6 | 254.11 | 255.59 | 246.39 | 178.36 | 258.93 | 252.26 | 250.06 | 139.66 | 256.33 | 243.1 | 244.92 | 195.35 | 255.96 | 247.12 | 183.75 | 249.32 | 255.59 | 242.37 | 173.33 | 209.2 | 20 | 965 | 39 | 25.22
25.05.23 14:20:52 | 1.55 | 255.59 | 255.96 | 250.42 | 193.97 | 255.96 | 253 | 246.39 | 179.37 | 255.59 | 251.53 | 249.32 | 139.34 | 257.07 | 244.56 | 243.46 | 195.69 | 256.33 | 246.75 | 182.74 | 250.06 | 254.11 | 243.46 | 173.67 | 210.6 | 20 | 965 | 39 | 25.2
25.05.23 14:21:07 | 1.8 | 259.67 | 256.33 | 250.42 | 195.35 | 254.48 | 252.63 | 248.22 | 178.36 | 256.33 | 250.06 | 248.95 | 137.42 | 257.07 | 243.83 | 243.83 | 194.66 | 258.18 | 246.39 | 180.71 | 249.69 | 253 | 242.37 | 172 | 207.46 | 20 | 965 | 39 | 25.22
25.05.23 14:21:22 | 2.05 | 255.22 | 255.22 | 247.85 | 193.63 | 255.59 | 254.48 | 247.12 | 176.01 | 255.22 | 252.26 | 248.95 | 135.82 | 254.11 | 243.46 | 243.1 | 193.29 | 256.33 | 244.19 | 179.37 | 248.59 | 252.26 | 242.01 | 172 | 207.11 | 20 | 965 | 39 | 25.24
25.05.23 14:21:37 | 2.3 | 256.33 | 255.59 | 249.69 | 192.95 | 254.11 | 254.11 | 249.32 | 175.67 | 254.85 | 250.42 | 248.59 | 136.14 | 253.74 | 242.74 | 242.74 | 192.95 | 257.07 | 244.92 | 177.35 | 249.69 | 251.9 | 240.92 | 172 | 206.06 | 20 | 965 | 39 | 25.26
25.05.23 14:21:52 | 2.55 | 257.07 | 254.48 | 249.69 | 192.26 | 251.9 | 252.63 | 246.39 | 175 | 255.22 | 250.42 | 248.22 | 136.46 | 254.11 | 244.19 | 241.64 | 192.95 | 254.85 | 243.83 | 176.68 | 249.32 | 252.63 | 241.64 | 171 | 206.06 | 20 | 965 | 39 | 25.29
25.05.23 14:22:07 | 2.8 | 256.33 | 255.59 | 250.42 | 193.97 | 253 | 254.85 | 247.49 | 175.34 | 253.37 | 250.06 | 251.16 | 137.42 | 255.59 | 241.28 | 243.1 | 192.95 | 254.11 | 244.92 | 176.68 | 248.22 | 251.9 | 240.92 | 169.67 | 206.41 | 20 | 965 | 39 | 25.26
25.05.23 14:22:23 | 3.07 | 255.96 | 255.22 | 250.79 | 194.66 | 253.74 | 252.26 | 248.22 | 175.67 | 254.11 | 248.59 | 247.12 | 134.23 | 254.85 | 242.01 | 241.64 | 192.6 | 255.59 | 244.19 | 175.34 | 249.32 | 252.26 | 240.92 | 170.33 | 205.37 | 20 | 965 | 39 | 25.3
25.05.23 14:22:38 | 3.32 | 257.07 | 253 | 248.22 | 192.95 | 253 | 254.85 | 246.75 | 172.33 | 253.37 | 248.59 | 247.85 | 134.55 | 253.37 | 242.74 | 243.1 | 192.26 | 255.96 | 242.01 | 174.34 | 248.95 | 250.79 | 240.19 | 168.67 | 205.02 | 20 | 965 | 39 | 25.3
25.05.23 14:22:53 | 3.57 | 254.48 | 253 | 248.95 | 192.95 | 252.26 | 255.59 | 246.39 | 174 | 256.33 | 248.22 | 249.32 | 133.6 | 254.48 | 242.74 | 242.74 | 192.6 | 255.22 | 241.64 | 174 | 247.85 | 251.16 | 239.46 | 169.33 | 203.98 | 20 | 965 | 39 | 25.29
25.05.23 14:23:08 | 3.82 | 254.85 | 254.85 | 248.22 | 193.29 | 253 | 252.26 | 248.22 | 172.66 | 253.74 | 250.79 | 250.42 | 134.23 | 253.74 | 242.01 | 242.74 | 191.92 | 254.85 | 243.1 | 172.66 | 249.69 | 251.9 | 240.92 | 168.01 | 203.63 | 20 | 965 | 39 | 25.3
25.05.23 14:23:23 | 4.07 | 254.85 | 254.85 | 246.02 | 193.97 | 253 | 254.48 | 246.39 | 174.67 | 255.22 | 250.79 | 246.39 | 135.19 | 253.37 | 240.92 | 242.01 | 190.89 | 254.48 | 242.01 | 171.33 | 248.59 | 251.53 | 240.55 | 167.67 | 203.98 | 20 | 965 | 39 | 25.33
25.05.23 14:23:38 | 4.32 | 253.74 | 251.9 | 248.59 | 191.58 | 250.42 | 252.63 | 246.75 | 172 | 253.74 | 250.42 | 248.95 | 133.6 | 252.26 | 240.55 | 242.74 | 191.58 | 254.85 | 242.01 | 171 | 249.69 | 251.9 | 238.38 | 166.35 | 202.94 | 20 | 965 | 39 | 25.31
25.05.23 14:23:53 | 4.57 | 255.59 | 253 | 246.39 | 195.35 | 252.26 | 254.85 | 246.75 | 173.33 | 253.74 | 249.32 | 248.59 | 133.28 | 252.63 | 242.01 | 242.01 | 191.58 | 252.26 | 240.92 | 170 | 248.22 | 250.79 | 239.1 | 167.01 | 203.28 | 20 | 965 | 39 | 25.33
25.05.23 14:24:08 | 4.82 | 254.85 | 255.59 | 250.06 | 191.92 | 250.79 | 251.9 | 247.49 | 172.33 | 254.48 | 247.85 | 249.69 | 133.91 | 254.48 | 242.74 | 241.28 | 191.92 | 253.37 | 241.28 | 169 | 247.85 | 250.42 | 239.1 | 166.02 | 203.63 | 20 | 965 | 39 | 25.33
25.05.23 14:24:23 | 5.07 | 253.74 | 252.63 | 250.06 | 193.29 | 250.79 | 251.9 | 246.39 | 170.33 | 254.85 | 247.12 | 248.59 | 133.6 | 253.74 | 241.64 | 242.37 | 190.89 | 254.48 | 240.92 | 168.34 | 247.85 | 248.59 | 238.74 | 165.03 | 203.28 | 20 | 965 | 39 | 25.36
25.05.23 14:24:38 | 5.32 | 253.74 | 253 | 247.85 | 194.32 | 250.06 | 254.11 | 245.66 | 170 | 254.85 | 249.32 | 246.75 | 131.38 | 253 | 241.28 | 242.74 | 191.24 | 253 | 240.92 | 167.34 | 248.59 | 249.69 | 240.19 | 164.7 | 203.63 | 20 | 965 | 39 | 25.34
25.05.23 14:24:54 | 5.58 | 254.85 | 253.74 | 248.59 | 194.66 | 248.59 | 253.37 | 246.02 | 171 | 253 | 249.32 | 248.95 | 131.06 | 254.48 | 240.92 | 241.64 | 190.21 | 253.74 | 240.92 | 167.01 | 248.22 | 250.42 | 238.01 | 165.36 | 202.24 | 20 | 965 | 39 | 25.37
25.05.23 14:25:09 | 5.83 | 254.11 | 253.74 | 248.59 | 192.95 | 251.53 | 254.85 | 245.66 | 172.33 | 255.59 | 247.49 | 248.59 | 130.74 | 252.26 | 240.19 | 240.55 | 191.24 | 253.74 | 238.38 | 165.36 | 247.49 | 249.69 | 239.83 | 164.36 | 202.24 | 20 | 965 | 39 | 25.36
25.05.23 14:25:24 | 6.08 | 254.11 | 253 | 250.79 | 190.21 | 248.59 | 253.37 | 244.19 | 171.66 | 255.96 | 247.49 | 247.12 | 132.64 | 253.74 | 238.74 | 240.55 | 189.53 | 253.74 | 239.83 | 165.69 | 247.85 | 250.79 | 236.57 | 163.04 | 202.59 | 20 | 965 | 39 | 25.37
25.05.23 14:25:39 | 6.33 | 253 | 252.63 | 250.79 | 192.95 | 251.53 | 254.11 | 246.75 | 168.67 | 252.26 | 246.75 | 249.32 | 131.06 | 251.16 | 239.83 | 239.1 | 188.85 | 254.11 | 240.19 | 164.03 | 247.49 | 247.85 | 238.38 | 162.39 | 201.2 | 20 | 965 | 39 | 25.37
25.05.23 14:25:54 | 6.58 | 254.11 | 254.11 | 248.95 | 194.32 | 248.95 | 251.53 | 246.75 | 171 | 254.11 | 248.59 | 248.59 | 131.06 | 250.79 | 238.01 | 239.83 | 189.53 | 253.37 | 240.55 | 163.37 | 250.06 | 250.06 | 238.38 | 162.06 | 202.94 | 20 | 965 | 39 | 25.38
25.05.23 14:26:09 | 6.83 | 254.11 | 254.85 | 250.42 | 192.26 | 251.9 | 250.06 | 247.12 | 170.66 | 254.85 | 249.69 | 247.12 | 128.53 | 252.63 | 239.46 | 237.65 | 188.85 | 254.11 | 238.74 | 162.39 | 247.85 | 249.32 | 238.74 | 162.06 | 202.24 | 20 | 965 | 39 | 25.38
25.05.23 14:26:24 | 7.08 | 253 | 255.22 | 248.59 | 192.26 | 251.53 | 254.11 | 246.75 | 168.01 | 251.9 | 247.49 | 249.69 | 131.06 | 252.26 | 237.65 | 238.38 | 189.19 | 252.26 | 239.83 | 162.39 | 247.49 | 250.06 | 236.93 | 161.73 | 200.51 | 20 | 965 | 39 | 25.37
25.05.23 14:26:39 | 7.33 | 253.37 | 254.85 | 248.59 | 192.95 | 251.9 | 251.53 | 246.75 | 171.33 | 252.63 | 247.85 | 249.69 | 130.11 | 251.9 | 238.38 | 239.83 | 188.51 | 252.26 | 238.74 | 161.4 | 247.85 | 250.42 | 237.65 | 161.07 | 200.86 | 20 | 965 | 39 | 25.38
25.05.23 14:26:54 | 7.58 | 254.11 | 254.48 | 246.02 | 190.89 | 248.59 | 253.37 | 247.12 | 170.33 | 252.63 | 248.22 | 248.95 | 131.38 | 253 | 239.46 | 239.83 | 187.83 | 252.63 | 238.74 | 160.08 | 248.59 | 250.79 | 237.65 | 161.73 | 200.86 | 20 | 965 | 39 | 25.4
25.05.23 14:27:10 | 7.85 | 252.63 | 253.74 | 250.06 | 194.32 | 251.16 | 254.11 | 247.85 | 170.66 | 254.11 | 248.95 | 250.42 | 128.85 | 252.63 | 238.74 | 239.83 | 187.15 | 252.26 | 238.01 | 160.08 | 248.59 | 249.32 | 238.74 | 159.75 | 201.55 | 20 | 965 | 39 | 25.41
25.05.23 14:27:25 | 8.1 | 251.9 | 258.18 | 249.32 | 193.29 | 248.95 | 251.53 | 247.49 | 170.33 | 253.37 | 247.85 | 248.95 | 127.58 | 254.11 | 238.38 | 238.74 | 188.51 | 254.11 | 238.38 | 159.1 | 249.32 | 248.95 | 238.38 | 160.08 | 200.17 | 20 | 965 | 39 | 25.38
25.05.23 14:27:40 | 8.35 | 253.37 | 253.74 | 250.06 | 192.95 | 248.22 | 252.26 | 244.56 | 169.33 | 251.16 | 248.95 | 247.12 | 127.9 | 251.9 | 239.46 | 238.38 | 186.47 | 254.11 | 238.38 | 157.79 | 248.59 | 249.32 | 237.29 | 159.43 | 201.55 | 20 | 965 | 39 | 25.41
25.05.23 14:27:55 | 8.6 | 254.85 | 254.48 | 247.49 | 194.66 | 248.59 | 251.9 | 247.85 | 168.34 | 251.9 | 247.49 | 248.59 | 128.53 | 250.42 | 240.19 | 239.83 | 184.77 | 251.16 | 235.84 | 157.79 | 248.95 | 249.32 | 238.74 | 157.46 | 200.51 | 20 | 965 | 39 | 25.41
25.05.23 14:28:10 | 8.85 | 253.37 | 255.22 | 248.22 | 191.58 | 248.59 | 251.16 | 245.66 | 168.01 | 252.63 | 246.39 | 247.12 | 127.58 | 251.9 | 239.83 | 238.38 | 184.77 | 253.74 | 236.57 | 156.48 | 248.22 | 247.49 | 237.29 | 158.11 | 201.2 | 20 | 965 | 39 | 25.41
25.05.23 14:28:25 | 9.1 | 252.26 | 254.11 | 250.79 | 192.6 | 250.06 | 251.16 | 245.29 | 167.34 | 252.26 | 247.85 | 246.02 | 126.64 | 251.53 | 239.46 | 238.38 | 185.45 | 253 | 237.29 | 155.5 | 247.49 | 247.85 | 236.93 | 158.44 | 200.86 | 20 | 965 | 39 | 25.43
25.05.23 14:28:40 | 9.35 | 253.74 | 254.85 | 247.49 | 194.66 | 249.69 | 251.53 | 246.02 | 168.67 | 253.37 | 246.75 | 248.95 | 128.85 | 251.53 | 238.74 | 236.93 | 185.79 | 252.26 | 235.84 | 154.19 | 248.22 | 247.85 | 238.01 | 157.46 | 199.82 | 20 | 965 | 39 | 25.43
25.05.23 14:28:55 | 9.6 | 251.16 | 251.9 | 246.75 | 194.66 | 251.9 | 252.63 | 247.85 | 166.68 | 253 | 247.49 | 247.12 | 125.07 | 251.9 | 238.38 | 237.29 | 186.13 | 253.37 | 237.29 | 154.52 | 247.85 | 249.32 | 237.65 | 157.79 | 198.79 | 20 | 965 | 39 | 25.43
25.05.23 14:29:10 | 9.85 | 254.48 | 256.33 | 248.95 | 192.6 | 251.9 | 251.9 | 248.59 | 168.34 | 252.63 | 247.49 | 249.69 | 125.07 | 252.63 | 238.74 | 238.01 | 184.43 | 252.26 | 236.2 | 153.22 | 249.32 | 249.32 | 236.93 | 155.82 | 200.86 | 20 | 965 | 39 | 25.43
25.05.23 14:29:25 | 10.1 | 252.63 | 254.48 | 248.95 | 191.58 | 250.06 | 250.42 | 244.92 | 166.35 | 251.9 | 248.59 | 247.12 | 126.33 | 251.16 | 238.01 | 236.2 | 184.43 | 251.9 | 235.84 | 152.89 | 247.49 | 247.49 | 235.84 | 156.15 | 199.13 | 20 | 965 | 39 | 25.44
25.05.23 14:29:41 | 10.37 | 253.74 | 255.22 | 249.69 | 193.97 | 248.59 | 252.63 | 246.75 | 168.34 | 251.9 | 247.49 | 247.49 | 125.07 | 252.26 | 238.01 | 239.1 | 185.45 | 251.53 | 236.93 | 151.26 | 248.22 | 248.59 | 236.57 | 155.5 | 200.17 | 20 | 965 | 39 | 25.44
25.05.23 14:29:56 | 10.62 | 252.26 | 251.9 | 247.85 | 192.26 | 251.16 | 250.79 | 246.02 | 168.01 | 251.9 | 244.92 | 247.49 | 126.01 | 251.16 | 237.65 | 237.29 | 185.79 | 251.16 | 235.84 | 151.59 | 247.49 | 246.75 | 236.2 | 156.15 | 200.51 | 20 | 965 | 39 | 25.43
25.05.23 14:30:11 | 10.87 | 251.9 | 252.63 | 249.32 | 190.89 | 249.32 | 251.16 | 247.12 | 166.35 | 250.42 | 247.12 | 248.59 | 125.7 | 253 | 237.29 | 238.38 | 185.45 | 251.16 | 235.12 | 150.29 | 248.22 | 248.22 | 234.4 | 155.5 | 199.82 | 20 | 965 | 39 | 25.45
25.05.23 14:30:26 | 11.12 | 253 | 253.74 | 249.32 | 193.29 | 250.42 | 251.53 | 243.83 | 168.01 | 253.37 | 246.39 | 247.12 | 124.13 | 251.9 | 236.93 | 236.2 | 185.11 | 253 | 235.84 | 149.97 | 248.59 | 248.95 | 235.84 | 155.17 | 199.82 | 20 | 965 | 39 | 25.45
25.05.23 14:30:41 | 11.37 | 252.26 | 253.74 | 248.22 | 191.58 | 248.95 | 253.74 | 243.83 | 167.34 | 253 | 246.75 | 249.32 | 125.38 | 252.26 | 238.38 | 236.57 | 183.75 | 254.48 | 235.48 | 149.97 | 247.85 | 247.12 | 236.57 | 153.54 | 199.82 | 20 | 965 | 39 | 25.45
25.05.23 14:30:56 | 11.62 | 251.53 | 252.26 | 247.12 | 193.97 | 250.42 | 253.74 | 246.75 | 166.02 | 252.26 | 245.66 | 247.85 | 125.38 | 251.9 | 236.93 | 237.29 | 184.77 | 251.9 | 234.04 | 149.64 | 247.49 | 248.22 | 235.12 | 155.17 | 199.82 | 20 | 965 | 39 | 25.45
25.05.23 14:31:11 | 11.87 | 251.53 | 255.22 | 248.59 | 190.89 | 247.49 | 250.79 | 246.75 | 167.34 | 251.9 | 246.75 | 247.85 | 125.7 | 252.63 | 238.38 | 236.2 | 182.74 | 251.9 | 235.48 | 148.99 | 247.49 | 246.02 | 235.84 | 154.19 | 198.1 | 20 | 965 | 39 | 25.48
25.05.23 14:31:27 | 12.13 | 251.16 | 255.22 | 247.49 | 189.53 | 248.95 | 252.63 | 246.02 | 164.03 | 252.63 | 245.66 | 248.22 | 123.81 | 252.26 | 237.29 | 236.93 | 184.09 | 251.53 | 234.76 | 148.35 | 248.95 | 247.12 | 236.2 | 153.22 | 198.44 | 20 | 965 | 39 | 25.48
25.05.23 14:31:42 | 12.38 | 252.26 | 253.74 | 250.79 | 191.58 | 251.16 | 252.26 | 246.39 | 165.36 | 251.9 | 246.02 | 248.22 | 123.5 | 252.63 | 237.29 | 235.48 | 183.42 | 250.79 | 234.04 | 146.73 | 248.59 | 247.12 | 235.12 | 153.54 | 199.13 | 20 | 965 | 39 | 25.48
25.05.23 14:31:57 | 12.63 | 252.63 | 252.63 | 247.12 | 192.6 | 247.85 | 248.95 | 242.74 | 165.69 | 250.42 | 245.66 | 246.75 | 121.93 | 253 | 236.93 | 235.48 | 183.42 | 252.63 | 232.96 | 144.47 | 248.95 | 246.75 | 235.12 | 153.54 | 197.41 | 20 | 965 | 39 | 25.48
25.05.23 14:32:12 | 12.88 | 252.63 | 254.11 | 248.22 | 190.89 | 247.85 | 253.37 | 245.66 | 163.7 | 250.79 | 246.75 | 246.75 | 122.56 | 250.42 | 236.57 | 236.57 | 183.42 | 250.79 | 234.04 | 145.12 | 247.12 | 246.75 | 235.48 | 151.91 | 198.1 | 20 | 965 | 39 | 25.48
25.05.23 14:32:27 | 13.13 | 251.9 | 254.48 | 248.95 | 192.6 | 252.63 | 251.16 | 246.75 | 163.04 | 253.37 | 246.02 | 246.02 | 123.5 | 253 | 236.2 | 236.93 | 183.75 | 250.42 | 234.76 | 144.15 | 247.12 | 247.12 | 234.4 | 151.59 | 198.1 | 20 | 965 | 39 | 25.48
25.05.23 14:32:42 | 13.38 | 253.74 | 254.48 | 247.49 | 190.89 | 247.49 | 253.74 | 247.85 | 163.37 | 254.11 | 245.29 | 246.75 | 124.44 | 250.79 | 236.57 | 236.93 | 182.06 | 251.53 | 235.12 | 145.76 | 247.49 | 247.12 | 235.84 | 152.89 | 198.1 | 20 | 965 | 39 | 25.48
25.05.23 14:32:57 | 13.63 | 253 | 256.33 | 249.69 | 189.87 | 249.69 | 253 | 245.66 | 163.37 | 253 | 245.29 | 248.95 | 124.13 | 253.74 | 235.84 | 235.48 | 182.06 | 252.26 | 233.68 | 143.51 | 248.59 | 247.85 | 234.76 | 151.91 | 197.41 | 20 | 965 | 39 | 25.49
25.05.23 14:33:12 | 13.88 | 251.16 | 255.96 | 250.42 | 190.55 | 248.95 | 250.79 | 246.02 | 163.04 | 252.63 | 246.02 | 246.75 | 121.62 | 251.9 | 235.84 | 236.93 | 182.4 | 251.9 | 232.96 | 142.54 | 247.49 | 247.49 | 235.48 | 150.94 | 199.48 | 20 | 965 | 39 | 25.48
25.05.23 14:33:27 | 14.13 | 251.9 | 254.48 | 248.95 | 191.92 | 248.95 | 252.63 | 243.1 | 163.37 | 251.16 | 246.02 | 247.49 | 120.68 | 250.42 | 236.57 | 236.57 | 182.06 | 250.42 | 234.76 | 142.54 | 247.49 | 247.49 | 234.76 | 150.61 | 197.75 | 20 | 965 | 39 | 25.48
25.05.23 14:33:43 | 14.4 | 251.53 | 254.48 | 247.85 | 192.95 | 248.22 | 254.11 | 246.02 | 165.36 | 251.53 | 246.02 | 246.39 | 122.87 | 251.9 | 235.84 | 236.2 | 180.38 | 251.9 | 232.96 | 141.58 | 247.85 | 247.12 | 234.04 | 150.94 | 198.44 | 20 | 965 | 39 | 25.49
25.05.23 14:33:58 | 14.65 | 251.53 | 253.74 | 249.32 | 191.92 | 247.49 | 252.63 | 247.12 | 163.7 | 252.63 | 246.02 | 247.49 | 122.24 | 251.9 | 236.2 | 234.76 | 180.71 | 250.79 | 233.68 | 141.9 | 248.59 | 248.95 | 234.4 | 150.61 | 199.13 | 20 | 965 | 39 | 25.48
25.05.23 14:34:13 | 14.9 | 251.16 | 253.37 | 248.59 | 192.6 | 249.69 | 250.42 | 244.56 | 164.36 | 252.63 | 245.29 | 246.75 | 120.68 | 253 | 235.12 | 234.76 | 180.71 | 251.53 | 233.32 | 139.66 | 248.59 | 247.12 | 236.2 | 149.64 | 197.06 | 20 | 965 | 39 | 25.49
25.05.23 14:34:28 | 15.15 | 251.9 | 253.37 | 246.75 | 191.92 | 250.06 | 250.42 | 246.39 | 165.03 | 252.63 | 246.75 | 245.66 | 119.74 | 251.16 | 237.29 | 235.84 | 181.73 | 252.26 | 232.6 | 138.06 | 248.95 | 248.59 | 233.68 | 149.97 | 197.06 | 20 | 965 | 39 | 25.49
25.05.23 14:34:43 | 15.4 | 252.26 | 253.74 | 248.59 | 192.26 | 247.49 | 250.79 | 247.12 | 162.72 | 251.53 | 245.29 | 246.39 | 120.68 | 252.63 | 236.2 | 235.84 | 181.39 | 250.79 | 234.4 | 139.02 | 248.95 | 250.06 | 234.4 | 149.97 | 197.06 | 20 | 965 | 39 | 25.51
25.05.23 14:34:58 | 15.65 | 252.26 | 251.9 | 248.22 | 191.24 | 246.75 | 251.53 | 244.92 | 161.07 | 253.37 | 246.75 | 248.59 | 120.68 | 251.53 | 236.2 | 234.76 | 179.03 | 251.16 | 234.04 | 139.02 | 246.75 | 247.85 | 235.48 | 149.32 | 197.41 | 20 | 965 | 39 | 25.49
25.05.23 14:35:13 | 15.9 | 252.26 | 251.9 | 247.49 | 192.26 | 249.69 | 252.63 | 247.12 | 164.36 | 253.37 | 246.75 | 247.49 | 119.43 | 251.16 | 235.84 | 235.12 | 181.05 | 251.16 | 232.96 | 137.74 | 248.59 | 247.12 | 233.68 | 149.64 | 197.75 | 20 | 965 | 39 | 25.51
25.05.23 14:35:28 | 16.15 | 250.42 | 253.74 | 246.75 | 193.63 | 248.95 | 252.26 | 246.02 | 164.7 | 252.26 | 243.46 | 247.12 | 121.31 | 250.06 | 236.2 | 235.84 | 181.05 | 253.37 | 233.68 | 137.42 | 248.22 | 246.75 | 234.76 | 148.99 | 197.75 | 20 | 965 | 39 | 25.51
25.05.23 14:35:43 | 16.4 | 250.42 | 255.22 | 248.59 | 191.92 | 246.39 | 252.63 | 242.74 | 165.69 | 250.79 | 247.12 | 247.49 | 118.18 | 252.63 | 234.76 | 235.84 | 180.71 | 252.63 | 232.6 | 136.46 | 247.12 | 246.02 | 233.32 | 149.64 | 197.75 | 20 | 965 | 39 | 25.51
25.05.23 14:35:59 | 16.67 | 251.16 | 251.9 | 249.32 | 192.6 | 247.49 | 250.42 | 246.39 | 162.06 | 250.79 | 246.02 | 247.49 | 119.12 | 251.16 | 236.57 | 235.84 | 180.38 | 249.32 | 231.88 | 136.46 | 247.12 | 246.02 | 233.68 | 148.35 | 196.38 | 20 | 965 | 39 | 25.53
25.05.23 14:36:14 | 16.92 | 250.79 | 254.11 | 247.85 | 192.6 | 250.06 | 252.26 | 244.92 | 162.72 | 249.69 | 244.19 | 245.66 | 120.06 | 250.06 | 234.76 | 235.48 | 177.69 | 250.79 | 231.88 | 134.55 | 248.59 | 246.75 | 234.04 | 147.7 | 197.06 | 20 | 965 | 39 | 25.51
25.05.23 14:36:29 | 17.17 | 253 | 254.48 | 247.85 | 192.95 | 248.95 | 254.85 | 246.02 | 161.4 | 253.37 | 246.02 | 249.32 | 117.87 | 251.16 | 235.48 | 235.12 | 179.03 | 251.16 | 232.24 | 134.55 | 247.85 | 246.02 | 232.24 | 147.38 | 196.38 | 20 | 965 | 39 | 25.54
25.05.23 14:36:44 | 17.42 | 253.74 | 253.37 | 248.95 | 194.66 | 251.16 | 254.11 | 246.75 | 163.37 | 254.11 | 244.92 | 247.85 | 116.94 | 251.9 | 234.76 | 234.76 | 178.69 | 249.69 | 231.16 | 134.87 | 247.49 | 249.69 | 232.96 | 147.38 | 198.1 | 20 | 965 | 39 | 25.51
25.05.23 14:36:59 | 17.67 | 253 | 251.9 | 248.95 | 192.26 | 248.95 | 252.63 | 246.39 | 161.4 | 253 | 244.19 | 247.12 | 117.87 | 251.9 | 235.12 | 233.68 | 179.7 | 251.9 | 232.24 | 133.28 | 248.22 | 247.85 | 233.32 | 148.35 | 196.72 | 20 | 965 | 39 | 25.53
25.05.23 14:37:14 | 17.92 | 252.63 | 255.59 | 246.02 | 192.95 | 250.06 | 252.63 | 245.66 | 162.72 | 253.74 | 244.56 | 248.95 | 117.87 | 251.16 | 236.57 | 233.68 | 180.38 | 251.53 | 232.96 | 133.6 | 249.69 | 247.12 | 233.32 | 146.08 | 196.72 | 20 | 965 | 39 | 25.54
25.05.23 14:37:29 | 18.17 | 252.63 | 253.37 | 246.39 | 191.24 | 248.22 | 251.9 | 244.92 | 163.04 | 252.63 | 243.83 | 246.39 | 116.01 | 249.69 | 233.68 | 235.12 | 178.36 | 250.06 | 231.88 | 132.96 | 248.59 | 246.39 | 232.24 | 146.08 | 197.41 | 20 | 965 | 39 | 25.53
25.05.23 14:37:44 | 18.42 | 250.79 | 256.33 | 248.95 | 192.95 | 249.32 | 252.26 | 245.66 | 160.74 | 253.74 | 244.56 | 248.22 | 118.5 | 251.53 | 236.57 | 233.32 | 179.7 | 251.53 | 231.16 | 131.69 | 248.59 | 246.75 | 234.76 | 145.44 | 197.41 | 20 | 965 | 39 | 25.54
25.05.23 14:37:59 | 18.67 | 253 | 253 | 245.66 | 193.29 | 250.79 | 249.32 | 246.39 | 164.03 | 252.26 | 243.1 | 248.59 | 117.87 | 253.37 | 236.57 | 234.76 | 177.35 | 251.16 | 231.52 | 130.74 | 247.49 | 248.95 | 232.6 | 146.41 | 196.03 | 20 | 965 | 39 | 25.55
25.05.23 14:38:15 | 18.93 | 252.26 | 252.63 | 250.42 | 192.26 | 250.06 | 252.26 | 245.29 | 162.06 | 254.48 | 245.66 | 248.22 | 116.63 | 250.79 | 235.48 | 234.04 | 178.36 | 251.9 | 230.44 | 131.69 | 248.59 | 248.22 | 232.24 | 145.76 | 196.38 | 20 | 965 | 39 | 25.53
25.05.23 14:38:30 | 19.18 | 251.16 | 257.07 | 247.85 | 191.24 | 246.75 | 250.06 | 247.85 | 161.73 | 252.26 | 244.92 | 246.75 | 117.87 | 251.16 | 234.76 | 235.12 | 178.02 | 250.06 | 230.08 | 130.43 | 248.22 | 247.85 | 232.96 | 145.44 | 195.35 | 20 | 965 | 39 | 25.55
25.05.23 14:38:45 | 19.43 | 251.16 | 251.53 | 249.32 | 193.63 | 247.49 | 252.63 | 244.56 | 162.39 | 252.63 | 243.83 | 247.85 | 118.18 | 251.53 | 235.12 | 233.68 | 178.02 | 251.53 | 231.16 | 130.11 | 246.75 | 243.46 | 231.88 | 145.76 | 195.69 | 20 | 965 | 39 | 25.55
25.05.23 14:39:00 | 19.68 | 251.53 | 254.48 | 247.12 | 193.97 | 249.32 | 250.06 | 247.85 | 159.43 | 252.63 | 244.19 | 247.12 | 116.32 | 252.63 | 235.48 | 234.76 | 177.69 | 251.53 | 228.65 | 128.85 | 248.95 | 248.59 | 231.52 | 145.44 | 196.38 | 20 | 965 | 39 | 25.55
25.05.23 14:39:15 | 19.93 | 250.42 | 252.63 | 248.22 | 194.32 | 249.69 | 252.26 | 243.83 | 159.75 | 253 | 243.83 | 248.59 | 117.25 | 252.63 | 235.84 | 233.32 | 178.36 | 249.69 | 230.08 | 128.53 | 248.95 | 248.95 | 231.88 | 143.83 | 195.35 | 20 | 965 | 39 | 25.55
25.05.23 14:39:30 | 20.18 | 250.42 | 255.22 | 247.85 | 189.87 | 250.42 | 253.37 | 242.74 | 162.39 | 253.37 | 243.46 | 246.39 | 116.63 | 251.16 | 233.68 | 235.84 | 178.02 | 250.42 | 229.73 | 127.9 | 248.59 | 248.22 | 231.88 | 144.79 | 195.69 | 20 | 965 | 39 | 25.54
25.05.23 14:39:45 | 20.43 | 250.42 | 253.74 | 248.95 | 191.58 | 250.42 | 254.11 | 244.19 | 162.06 | 250.79 | 242.37 | 246.02 | 116.63 | 250.79 | 235.48 | 233.68 | 176.01 | 249.69 | 229.73 | 126.33 | 248.59 | 248.22 | 231.88 | 145.12 | 195.69 | 20 | 965 | 39 | 25.55
25.05.23 14:40:00 | 20.68 | 251.53 | 254.48 | 248.22 | 192.6 | 248.59 | 251.53 | 245.66 | 161.07 | 251.9 | 243.1 | 247.85 | 116.94 | 250.42 | 236.57 | 234.76 | 178.02 | 250.79 | 230.44 | 126.95 | 248.59 | 247.85 | 233.32 | 143.83 | 196.38 | 20 | 965 | 39 | 25.55
25.05.23 14:40:16 | 20.95 | 250.06 | 253 | 247.49 | 192.6 | 250.06 | 252.26 | 246.02 | 160.74 | 252.63 | 242.74 | 247.49 | 116.01 | 253 | 235.12 | 233.68 | 177.35 | 251.53 | 230.08 | 126.95 | 248.22 | 247.49 | 231.88 | 143.51 | 195.35 | 20 | 965 | 39 | 25.55
25.05.23 14:40:31 | 21.2 | 252.63 | 248.95 | 249.32 | 191.58 | 248.22 | 250.42 | 243.1 | 159.75 | 253.37 | 243.83 | 247.85 | 117.25 | 251.16 | 234.4 | 230.8 | 175 | 250.06 | 229.01 | 126.33 | 247.85 | 246.39 | 231.52 | 144.15 | 193.63 | 20 | 965 | 39 | 25.56
25.05.23 14:40:46 | 21.45 | 252.26 | 253.37 | 247.49 | 190.55 | 248.22 | 251.9 | 247.85 | 162.06 | 253.74 | 243.1 | 247.85 | 114.46 | 250.79 | 234.76 | 234.04 | 175.67 | 251.9 | 228.65 | 125.7 | 248.95 | 246.02 | 231.88 | 143.18 | 195.35 | 20 | 965 | 39 | 25.55
25.05.23 14:41:01 | 21.7 | 250.42 | 254.48 | 249.69 | 190.89 | 250.06 | 250.06 | 247.12 | 161.73 | 251.16 | 242.37 | 247.12 | 112.6 | 249.32 | 235.48 | 235.12 | 175.34 | 250.06 | 230.08 | 125.07 | 248.22 | 247.12 | 231.52 | 142.86 | 194.66 | 20 | 965 | 39 | 25.55
25.05.23 14:41:16 | 21.95 | 250.79 | 253.74 | 247.12 | 192.95 | 245.29 | 250.79 | 247.49 | 158.44 | 252.26 | 243.83 | 248.22 | 113.84 | 251.53 | 235.48 | 232.6 | 175.67 | 251.9 | 228.65 | 124.13 | 248.22 | 248.95 | 231.52 | 143.18 | 194.66 | 20 | 965 | 39 | 25.56
25.05.23 14:41:31 | 22.2 | 252.26 | 255.96 | 248.22 | 192.6 | 249.69 | 250.79 | 244.92 | 158.44 | 253 | 243.46 | 245.66 | 115.08 | 251.9 | 234.4 | 232.24 | 175.34 | 251.9 | 229.01 | 124.44 | 247.12 | 247.12 | 231.88 | 142.86 | 195.35 | 20 | 965 | 39 | 25.56
25.05.23 14:41:46 | 22.45 | 251.53 | 252.63 | 250.42 | 191.24 | 247.85 | 253.74 | 246.75 | 161.73 | 251.9 | 242.74 | 247.49 | 115.39 | 250.79 | 234.04 | 233.68 | 175.34 | 250.42 | 227.94 | 122.56 | 248.22 | 246.39 | 230.8 | 143.51 | 193.63 | 20 | 965 | 39 | 25.58
25.05.23 14:42:02 | 22.72 | 251.53 | 253.37 | 249.32 | 191.58 | 250.79 | 252.26 | 245.29 | 159.43 | 253 | 243.83 | 247.12 | 113.53 | 250.06 | 232.96 | 233.68 | 176.01 | 249.69 | 228.65 | 120.99 | 248.22 | 246.02 | 232.24 | 142.22 | 195.35 | 20 | 965 | 39 | 25.56
25.05.23 14:42:17 | 22.97 | 249.69 | 251.53 | 248.95 | 192.6 | 246.02 | 251.16 | 244.56 | 158.44 | 253 | 243.46 | 246.02 | 112.29 | 249.32 | 233.68 | 232.96 | 175.67 | 250.42 | 229.01 | 121.93 | 248.22 | 245.29 | 230.08 | 141.9 | 193.97 | 20 | 965 | 39 | 25.58
25.05.23 14:42:32 | 23.22 | 250.42 | 250.79 | 247.85 | 193.63 | 247.49 | 252.63 | 245.29 | 159.43 | 253.37 | 242.37 | 246.02 | 115.39 | 251.16 | 232.6 | 231.52 | 174 | 249.32 | 227.58 | 121.93 | 247.49 | 247.49 | 231.16 | 141.58 | 194.66 | 20 | 965 | 39 | 25.58
25.05.23 14:42:47 | 23.47 | 251.16 | 251.16 | 250.42 | 191.24 | 246.02 | 251.9 | 245.66 | 159.1 | 252.26 | 241.64 | 246.39 | 112.6 | 250.06 | 232.6 | 232.6 | 174.34 | 250.79 | 227.94 | 120.99 | 247.12 | 247.12 | 229.37 | 141.9 | 195 | 20 | 965 | 39 | 25.56
25.05.23 14:43:02 | 23.72 | 250.42 | 252.63 | 249.69 | 190.89 | 246.75 | 251.9 | 243.1 | 158.11 | 253 | 242.37 | 247.12 | 113.22 | 250.42 | 233.68 | 232.6 | 174.34 | 250.42 | 229.01 | 119.43 | 247.85 | 246.39 | 229.01 | 140.3 | 193.29 | 20 | 965 | 39 | 25.58
25.05.23 14:43:17 | 23.97 | 249.69 | 254.11 | 248.95 | 192.26 | 249.69 | 250.42 | 247.12 | 159.75 | 252.63 | 242.37 | 247.85 | 111.05 | 249.69 | 234.04 | 234.76 | 175.67 | 249.32 | 229.01 | 120.06 | 246.75 | 247.49 | 229.73 | 140.62 | 193.63 | 20 | 965 | 39 | 25.58
25.05.23 14:43:32 | 24.22 | 251.53 | 251.9 | 248.59 | 192.6 | 249.32 | 249.32 | 245.29 | 157.79 | 253.74 | 242.37 | 246.39 | 114.77 | 250.79 | 233.32 | 230.44 | 174.34 | 249.69 | 227.94 | 120.06 | 248.22 | 246.02 | 231.16 | 140.94 | 193.97 | 20 | 965 | 39 | 25.58
25.05.23 14:43:47 | 24.47 | 251.16 | 255.22 | 248.22 | 191.92 | 249.69 | 251.16 | 244.56 | 158.77 | 253 | 242.74 | 246.39 | 111.67 | 251.16 | 232.24 | 232.24 | 174.67 | 250.06 | 228.65 | 120.06 | 247.85 | 246.02 | 230.44 | 140.62 | 194.32 | 20 | 965 | 39 | 25.58
25.05.23 14:44:03 | 24.73 | 249.69 | 253.37 | 249.69 | 192.26 | 248.22 | 249.69 | 245.29 | 157.79 | 253.37 | 241.64 | 245.29 | 110.74 | 250.42 | 231.52 | 232.6 | 174 | 248.95 | 226.86 | 118.5 | 248.22 | 245.29 | 230.08 | 139.34 | 193.63 | 20 | 965 | 39 | 25.59
25.05.23 14:44:18 | 24.98 | 252.26 | 250.79 | 248.22 | 191.58 | 247.49 | 251.9 | 244.56 | 156.48 | 253.74 | 243.1 | 247.85 | 111.67 | 250.06 | 233.32 | 232.24 | 173.33 | 250.79 | 227.94 | 117.87 | 247.12 | 246.02 | 229.73 | 140.62 | 192.26 | 20 | 965 | 39 | 25.58
25.05.23 14:44:33 | 25.23 | 251.16 | 252.26 | 247.12 | 191.92 | 246.75 | 252.26 | 243.83 | 157.79 | 252.63 | 242.74 | 246.75 | 110.74 | 251.16 | 232.24 | 231.52 | 172.66 | 247.49 | 226.51 | 117.56 | 248.22 | 245.66 | 229.01 | 139.02 | 191.92 | 20 | 965 | 39 | 25.58
25.05.23 14:44:48 | 25.48 | 249.69 | 252.63 | 247.85 | 192.26 | 250.42 | 253.37 | 243.46 | 159.1 | 251.53 | 245.29 | 246.39 | 110.13 | 250.79 | 232.6 | 233.32 | 173.33 | 249.69 | 227.94 | 116.63 | 247.12 | 246.75 | 229.01 | 139.98 | 193.29 | 20 | 965 | 39 | 25.58
25.05.23 14:45:03 | 25.73 | 251.16 | 255.96 | 248.95 | 193.63 | 248.95 | 252.63 | 244.56 | 155.5 | 251.53 | 240.92 | 245.66 | 110.13 | 251.16 | 233.32 | 231.52 | 172.66 | 248.22 | 225.79 | 117.25 | 246.39 | 246.39 | 229.73 | 139.02 | 192.26 | 20 | 965 | 39 | 25.58
25.05.23 14:45:18 | 25.98 | 249.69 | 254.11 | 247.12 | 194.32 | 248.95 | 250.42 | 244.56 | 158.77 | 250.79 | 244.92 | 248.59 | 110.74 | 248.59 | 231.16 | 231.16 | 172.66 | 248.95 | 227.94 | 116.32 | 248.22 | 246.75 | 229.73 | 139.66 | 192.95 | 20 | 965 | 39 | 25.59
25.05.23 14:45:33 | 26.23 | 249.69 | 255.96 | 247.12 | 191.58 | 247.49 | 251.9 | 246.75 | 158.11 | 251.53 | 242.01 | 246.02 | 110.44 | 250.06 | 233.32 | 231.52 | 173.67 | 249.69 | 226.86 | 116.01 | 247.12 | 244.56 | 229.01 | 139.98 | 192.95 | 20 | 965 | 39 | 25.59
25.05.23 14:45:48 | 26.48 | 248.95 | 252.63 | 249.32 | 191.58 | 247.12 | 252.26 | 244.92 | 157.46 | 250.79 | 242.37 | 246.02 | 112.6 | 249.69 | 233.32 | 232.96 | 173.67 | 249.32 | 226.15 | 117.25 | 247.49 | 247.85 | 228.65 | 139.98 | 193.63 | 20 | 965 | 39 | 25.59
25.05.23 14:46:03 | 26.73 | 248.95 | 254.11 | 246.75 | 191.92 | 252.26 | 251.9 | 247.12 | 157.46 | 251.16 | 243.1 | 248.22 | 111.36 | 250.06 | 232.24 | 231.16 | 172.66 | 251.9 | 226.15 | 115.39 | 247.49 | 245.66 | 229.01 | 138.06 | 193.63 | 20 | 965 | 39 | 25.58
25.05.23 14:46:19 | 27 | 250.79 | 251.9 | 248.59 | 193.29 | 247.85 | 250.79 | 243.46 | 157.13 | 250.79 | 240.92 | 249.32 | 110.44 | 253 | 232.96 | 232.6 | 174.34 | 250.42 | 227.58 | 115.39 | 248.22 | 246.39 | 227.22 | 138.38 | 193.97 | 20 | 965 | 39 | 25.59
25.05.23 14:46:34 | 27.25 | 250.79 | 257.07 | 248.95 | 192.95 | 248.59 | 250.79 | 244.92 | 159.1 | 250.79 | 242.01 | 244.92 | 110.74 | 251.53 | 233.32 | 232.6 | 173.67 | 248.59 | 226.86 | 115.39 | 247.12 | 246.75 | 230.44 | 139.66 | 192.26 | 20 | 965 | 39 | 25.59
25.05.23 14:46:49 | 27.5 | 249.69 | 254.48 | 249.32 | 192.6 | 248.22 | 250.79 | 244.19 | 159.1 | 251.53 | 243.1 | 247.49 | 110.44 | 252.63 | 232.6 | 232.24 | 172 | 250.06 | 227.94 | 113.53 | 247.85 | 247.12 | 229.01 | 138.7 | 192.6 | 20 | 965 | 39 | 25.59
25.05.23 14:47:04 | 27.75 | 249.69 | 255.22 | 249.32 | 192.95 | 250.79 | 250.06 | 243.83 | 158.11 | 251.16 | 241.28 | 245.66 | 108.28 | 250.06 | 231.52 | 231.52 | 173.67 | 249.32 | 227.58 | 114.15 | 246.75 | 247.12 | 227.58 | 138.06 | 192.26 | 20 | 965 | 39 | 25.58
25.05.23 14:47:19 | 28 | 250.79 | 252.63 | 246.39 | 193.97 | 248.59 | 250.06 | 246.39 | 158.77 | 253.37 | 240.55 | 246.02 | 110.13 | 251.53 | 232.24 | 230.8 | 172.66 | 248.59 | 226.86 | 112.29 | 247.49 | 246.75 | 228.65 | 137.74 | 193.29 | 20 | 965 | 39 | 25.59
25.05.23 14:47:34 | 28.25 | 248.95 | 252.63 | 247.12 | 193.29 | 247.85 | 253.37 | 242.37 | 157.79 | 253.74 | 240.55 | 246.39 | 111.05 | 252.63 | 231.88 | 230.44 | 172 | 249.69 | 226.15 | 112.6 | 248.22 | 245.66 | 228.29 | 138.38 | 191.92 | 20 | 965 | 39 | 25.61
25.05.23 14:47:49 | 28.5 | 248.95 | 251.16 | 246.02 | 192.95 | 250.06 | 253.74 | 245.29 | 158.11 | 252.26 | 241.28 | 247.49 | 107.36 | 252.63 | 231.52 | 231.52 | 171 | 248.59 | 226.15 | 112.29 | 246.39 | 246.39 | 228.65 | 138.7 | 190.89 | 20 | 965 | 39 | 25.59
25.05.23 14:48:04 | 28.75 | 248.95 | 251.9 | 249.32 | 193.29 | 251.53 | 252.26 | 245.66 | 157.13 | 251.9 | 242.01 | 245.29 | 110.13 | 250.79 | 230.8 | 232.24 | 171.33 | 250.42 | 225.79 | 111.36 | 247.85 | 244.56 | 227.58 | 138.06 | 191.92 | 20 | 965 | 39 | 25.59
25.05.23 14:48:20 | 29.02 | 250.42 | 255.59 | 248.22 | 194.32 | 247.49 | 252.63 | 243.83 | 157.79 | 253.37 | 240.19 | 246.02 | 109.2 | 251.53 | 231.88 | 231.16 | 171.66 | 247.85 | 225.79 | 110.74 | 247.12 | 245.66 | 226.86 | 138.06 | 191.92 | 20 | 965 | 39 | 25.61
25.05.23 14:48:35 | 29.27 | 249.69 | 250.79 | 250.06 | 194.32 | 248.59 | 251.53 | 245.29 | 155.17 | 252.26 | 240.55 | 247.12 | 109.51 | 250.79 | 230.8 | 231.88 | 170.66 | 248.59 | 224.37 | 111.05 | 247.85 | 245.66 | 228.29 | 137.1 | 192.26 | 20 | 965 | 39 | 25.61
25.05.23 14:48:50 | 29.52 | 250.42 | 254.85 | 249.69 | 191.92 | 247.49 | 251.16 | 242.74 | 155.82 | 253.37 | 240.55 | 245.29 | 107.67 | 249.69 | 231.52 | 231.88 | 171 | 250.42 | 224.72 | 109.82 | 246.39 | 246.39 | 227.22 | 137.1 | 190.55 | 20 | 965 | 39 | 25.61
25.05.23 14:49:05 | 29.77 | 248.95 | 255.22 | 250.42 | 191.58 | 250.79 | 253.37 | 245.66 | 157.46 | 251.16 | 241.28 | 245.66 | 109.2 | 252.63 | 231.88 | 231.16 | 171.33 | 250.06 | 224.72 | 110.74 | 247.49 | 246.02 | 227.58 | 137.1 | 191.92 | 20 | 965 | 39 | 25.61
25.05.23 14:49:20 | 30.02 | 249.69 | 251.9 | 246.02 | 192.95 | 247.12 | 251.53 | 245.66 | 156.48 | 250.79 | 241.28 | 246.02 | 109.2 | 250.79 | 231.52 | 230.8 | 171.33 | 247.12 | 225.44 | 111.36 | 247.49 | 246.75 | 228.29 | 136.46 | 191.24 | 20 | 965 | 39 | 25.62
25.05.23 14:49:35 | 30.27 | 248.22 | 255.22 | 245.29 | 192.6 | 247.49 | 251.53 | 241.64 | 155.17 | 253 | 241.28 | 245.66 | 107.05 | 254.11 | 230.8 | 230.44 | 170.33 | 247.85 | 224.37 | 110.13 | 247.85 | 244.92 | 226.51 | 136.78 | 190.55 | 20 | 965 | 39 | 25.62
25.05.23 14:49:50 | 30.52 | 250.42 | 253.37 | 245.66 | 193.97 | 246.75 | 252.63 | 243.83 | 156.15 | 252.63 | 242.37 | 244.56 | 109.51 | 252.63 | 230.44 | 230.08 | 169.67 | 248.22 | 223.66 | 109.82 | 246.02 | 246.02 | 226.51 | 136.78 | 190.89 | 20 | 965 | 39 | 25.62
25.05.23 14:50:05 | 30.77 | 249.69 | 251.9 | 248.59 | 193.29 | 249.32 | 251.53 | 244.92 | 155.82 | 252.26 | 242.01 | 246.02 | 108.59 | 250.79 | 229.37 | 231.52 | 169.67 | 247.85 | 224.37 | 109.82 | 248.22 | 245.66 | 227.58 | 136.78 | 190.89 | 20 | 965 | 39 | 25.62
25.05.23 14:50:20 | 31.02 | 248.95 | 253.37 | 248.22 | 193.97 | 247.85 | 249.32 | 244.56 | 157.13 | 253.74 | 242.01 | 247.49 | 107.67 | 250.06 | 230.8 | 231.16 | 170.66 | 249.32 | 224.72 | 108.9 | 248.22 | 246.02 | 227.58 | 136.78 | 190.89 | 20 | 965 | 39 | 25.62
25.05.23 14:50:36 | 31.28 | 250.42 | 254.85 | 250.42 | 193.63 | 247.49 | 251.16 | 245.29 | 155.5 | 253.37 | 239.83 | 245.66 | 105.21 | 250.42 | 229.73 | 230.44 | 169 | 248.22 | 224.72 | 107.67 | 247.12 | 246.39 | 226.51 | 135.51 | 191.92 | 20 | 965 | 39 | 25.62
25.05.23 14:50:51 | 31.53 | 250.79 | 252.63 | 250.06 | 192.6 | 248.59 | 249.32 | 245.29 | 157.46 | 252.26 | 240.19 | 247.49 | 107.36 | 250.42 | 230.8 | 230.44 | 169.67 | 249.32 | 224.01 | 107.36 | 247.49 | 245.66 | 226.15 | 136.46 | 191.58 | 20 | 965 | 39 | 25.62
25.05.23 14:51:06 | 31.78 | 248.95 | 253.37 | 245.29 | 193.29 | 248.95 | 253.37 | 243.1 | 156.15 | 250.79 | 239.46 | 246.02 | 106.44 | 250.06 | 228.65 | 229.01 | 169 | 247.85 | 222.94 | 108.59 | 246.39 | 246.02 | 225.79 | 134.55 | 191.24 | 20 | 965 | 39 | 25.62
25.05.23 14:51:21 | 32.03 | 247.85 | 252.63 | 247.85 | 192.26 | 247.49 | 252.63 | 245.66 | 153.87 | 250.79 | 240.92 | 246.75 | 107.05 | 250.06 | 229.01 | 230.8 | 168.01 | 249.32 | 223.66 | 107.36 | 246.75 | 245.29 | 227.22 | 135.19 | 190.21 | 20 | 965 | 39 | 25.62
25.05.23 14:51:36 | 32.28 | 249.69 | 254.48 | 246.75 | 192.95 | 247.12 | 251.53 | 242.37 | 157.46 | 253 | 240.55 | 244.92 | 106.44 | 251.53 | 231.16 | 230.08 | 170 | 248.59 | 224.01 | 107.97 | 247.49 | 246.75 | 226.51 | 137.1 | 190.55 | 20 | 965 | 39 | 25.64
25.05.23 14:51:51 | 32.53 | 249.69 | 250.79 | 247.49 | 193.29 | 250.06 | 251.53 | 245.66 | 154.19 | 251.16 | 240.19 | 246.75 | 105.52 | 251.53 | 229.73 | 231.16 | 169 | 248.95 | 222.94 | 107.97 | 248.22 | 245.66 | 225.08 | 135.51 | 189.87 | 20 | 965 | 39 | 25.65
25.05.23 14:52:06 | 32.78 | 248.95 | 255.22 | 246.39 | 192.6 | 249.32 | 252.63 | 242.01 | 154.84 | 251.53 | 241.64 | 246.02 | 105.82 | 250.06 | 231.16 | 231.52 | 170 | 248.59 | 224.37 | 107.97 | 247.12 | 246.75 | 226.86 | 136.14 | 190.89 | 20 | 965 | 39 | 25.64
25.05.23 14:52:21 | 33.03 | 248.95 | 251.9 | 246.39 | 191.92 | 251.53 | 250.79 | 244.56 | 156.81 | 251.9 | 242.01 | 248.59 | 103.99 | 251.53 | 230.8 | 229.37 | 168.01 | 249.32 | 224.37 | 107.97 | 247.49 | 246.39 | 224.72 | 136.46 | 190.89 | 20 | 965 | 39 | 25.62
25.05.23 14:52:36 | 33.28 | 249.32 | 255.96 | 247.49 | 194.66 | 247.85 | 253 | 244.19 | 156.15 | 253 | 239.83 | 246.75 | 106.74 | 250.79 | 229.37 | 231.16 | 169 | 248.22 | 221.88 | 107.36 | 246.39 | 245.66 | 224.72 | 134.55 | 189.53 | 20 | 965 | 39 | 25.62
25.05.23 14:52:52 | 33.55 | 250.42 | 255.96 | 247.12 | 195 | 247.85 | 251.9 | 243.1 | 153.87 | 253 | 240.55 | 245.29 | 106.74 | 251.16 | 228.65 | 230.44 | 168.34 | 248.59 | 222.94 | 105.82 | 248.59 | 247.85 | 225.08 | 136.14 | 189.19 | 20 | 965 | 39 | 25.64
25.05.23 14:53:07 | 33.8 | 250.42 | 254.85 | 248.59 | 192.95 | 248.95 | 251.16 | 242.74 | 153.54 | 250.06 | 238.01 | 246.75 | 105.21 | 249.32 | 228.65 | 229.01 | 168.01 | 247.12 | 221.88 | 107.05 | 246.02 | 244.92 | 225.08 | 135.51 | 188.17 | 20 | 965 | 39 | 25.62
25.05.23 14:53:22 | 34.05 | 249.69 | 252.63 | 247.85 | 190.89 | 247.12 | 251.9 | 245.66 | 154.84 | 251.53 | 238.74 | 244.19 | 107.97 | 251.16 | 229.37 | 228.65 | 167.01 | 250.06 | 222.23 | 107.05 | 248.22 | 246.75 | 225.79 | 134.87 | 190.21 | 20 | 965 | 39 | 25.64
25.05.23 14:53:37 | 34.3 | 249.69 | 255.22 | 246.02 | 194.32 | 247.12 | 250.06 | 243.46 | 155.5 | 252.26 | 241.64 | 244.56 | 105.21 | 252.63 | 230.8 | 227.94 | 167.67 | 248.59 | 222.59 | 106.44 | 247.49 | 246.75 | 225.44 | 135.82 | 190.89 | 20 | 965 | 39 | 25.64
25.05.23 14:53:52 | 34.55 | 248.95 | 255.96 | 250.79 | 191.58 | 247.12 | 252.63 | 243.46 | 157.46 | 251.53 | 237.65 | 245.66 | 104.29 | 251.16 | 229.73 | 230.8 | 168.01 | 247.49 | 223.66 | 104.9 | 247.49 | 246.75 | 223.3 | 135.51 | 189.19 | 20 | 965 | 39 | 25.65
25.05.23 14:54:07 | 34.8 | 249.69 | 252.63 | 246.75 | 193.63 | 249.32 | 251.53 | 244.92 | 153.22 | 253 | 238.74 | 245.66 | 104.9 | 251.53 | 228.65 | 229.73 | 168.01 | 247.12 | 223.66 | 106.13 | 246.39 | 246.02 | 224.72 | 134.55 | 189.87 | 20 | 965 | 39 | 25.64
25.05.23 14:54:22 | 35.05 | 247.49 | 252.63 | 247.85 | 193.29 | 250.79 | 251.53 | 242.74 | 153.87 | 253.74 | 239.46 | 248.22 | 105.52 | 249.69 | 229.73 | 228.29 | 167.67 | 248.22 | 223.66 | 107.05 | 247.12 | 246.39 | 224.72 | 133.91 | 188.85 | 20 | 965 | 39 | 25.66
25.05.23 14:54:37 | 35.3 | 247.49 | 253.37 | 247.85 | 191.58 | 247.49 | 247.85 | 243.46 | 155.5 | 250.42 | 240.55 | 244.56 | 103.99 | 250.79 | 229.37 | 229.37 | 167.01 | 246.39 | 221.88 | 105.82 | 248.59 | 246.75 | 223.66 | 134.87 | 188.85 | 20 | 965 | 39 | 25.65
25.05.23 14:54:53 | 35.57 | 248.95 | 255.22 | 248.95 | 191.92 | 245.66 | 252.63 | 242.01 | 155.5 | 251.9 | 239.46 | 245.29 | 104.6 | 250.06 | 230.44 | 228.65 | 167.01 | 248.22 | 224.01 | 107.67 | 247.49 | 247.12 | 224.01 | 134.23 | 188.51 | 20 | 965 | 39 | 25.65
25.05.23 14:55:08 | 35.82 | 247.49 | 255.96 | 247.85 | 192.95 | 247.12 | 249.32 | 241.28 | 157.46 | 253 | 239.46 | 246.02 | 104.6 | 249.69 | 229.01 | 228.65 | 167.01 | 249.69 | 223.66 | 107.05 | 247.85 | 246.39 | 225.08 | 134.87 | 189.87 | 20 | 965 | 39 | 25.65
25.05.23 14:55:23 | 36.07 | 248.95 | 257.07 | 249.69 | 191.92 | 245.66 | 253.74 | 244.19 | 152.56 | 251.9 | 239.1 | 245.66 | 103.99 | 249.69 | 229.73 | 228.65 | 166.68 | 248.59 | 223.3 | 107.36 | 246.39 | 245.66 | 223.3 | 133.28 | 187.83 | 20 | 965 | 39 | 25.65
25.05.23 14:55:38 | 36.32 | 247.49 | 255.22 | 247.49 | 192.6 | 248.59 | 252.63 | 243.1 | 152.56 | 252.26 | 238.01 | 246.39 | 103.68 | 251.16 | 227.58 | 229.37 | 165.69 | 247.49 | 221.88 | 107.36 | 246.39 | 246.75 | 222.94 | 134.55 | 187.49 | 20 | 965 | 39 | 25.66
25.05.23 14:55:53 | 36.57 | 248.22 | 255.96 | 246.39 | 195 | 249.32 | 251.53 | 242.01 | 154.19 | 251.9 | 238.38 | 244.92 | 101.54 | 250.06 | 230.44 | 230.08 | 167.67 | 248.22 | 223.66 | 106.44 | 246.75 | 246.75 | 223.66 | 133.28 | 188.51 | 20 | 965 | 39 | 25.66
25.05.23 14:56:08 | 36.82 | 249.69 | 251.53 | 246.39 | 193.29 | 248.22 | 252.63 | 245.29 | 154.19 | 252.26 | 237.65 | 245.29 | 103.99 | 250.42 | 229.01 | 229.37 | 165.36 | 247.49 | 223.66 | 105.21 | 246.39 | 246.02 | 222.94 | 134.87 | 188.17 | 20 | 965 | 39 | 25.66
25.05.23 14:56:23 | 37.07 | 247.49 | 254.48 | 247.12 | 194.32 | 246.39 | 250.79 | 244.19 | 152.56 | 252.63 | 239.46 | 247.12 | 103.68 | 250.06 | 229.01 | 228.65 | 166.02 | 246.39 | 222.59 | 106.44 | 246.39 | 244.56 | 224.72 | 135.19 | 189.87 | 20 | 965 | 39 | 25.66
25.05.23 14:56:38 | 37.32 | 248.22 | 255.22 | 247.49 | 192.95 | 248.59 | 249.32 | 243.46 | 153.54 | 252.26 | 240.92 | 245.66 | 102.15 | 250.06 | 230.44 | 227.94 | 166.68 | 247.49 | 225.08 | 107.67 | 247.12 | 246.39 | 224.01 | 134.23 | 187.49 | 20 | 965 | 39 | 25.66
25.05.23 14:56:54 | 37.58 | 248.22 | 253.74 | 248.22 | 190.89 | 249.69 | 252.26 | 243.83 | 155.17 | 253.37 | 238.01 | 245.29 | 103.07 | 248.95 | 227.94 | 229.73 | 166.02 | 247.85 | 223.3 | 106.44 | 246.75 | 245.66 | 224.01 | 134.23 | 188.51 | 20 | 965 | 39 | 25.66
25.05.23 14:57:09 | 37.83 | 250.79 | 254.48 | 245.66 | 192.95 | 247.12 | 250.06 | 244.19 | 152.56 | 254.11 | 239.1 | 246.75 | 105.21 | 250.42 | 230.44 | 228.65 | 165.03 | 246.75 | 225.79 | 107.67 | 247.12 | 245.29 | 223.66 | 133.6 | 187.83 | 20 | 965 | 39 | 25.66
25.05.23 14:57:24 | 38.08 | 248.22 | 254.48 | 246.39 | 193.97 | 249.32 | 250.79 | 245.29 | 154.84 | 252.63 | 237.65 | 245.29 | 103.07 | 250.79 | 227.58 | 227.94 | 164.7 | 248.22 | 224.37 | 108.59 | 246.39 | 246.39 | 221.88 | 133.91 | 187.83 | 20 | 965 | 39 | 25.68
25.05.23 14:57:39 | 38.33 | 248.22 | 253 | 245.66 | 192.26 | 246.39 | 251.53 | 244.92 | 154.84 | 251.9 | 239.1 | 246.75 | 103.68 | 250.79 | 229.01 | 230.8 | 165.03 | 248.22 | 223.66 | 108.28 | 247.49 | 245.29 | 222.59 | 133.28 | 187.15 | 20 | 965 | 39 | 25.66
25.05.23 14:57:54 | 38.58 | 247.49 | 253.37 | 245.66 | 192.6 | 247.12 | 254.85 | 244.56 | 151.91 | 251.16 | 238.74 | 246.39 | 102.46 | 250.06 | 227.58 | 227.94 | 164.36 | 246.39 | 224.72 | 106.13 | 247.12 | 245.66 | 222.23 | 133.28 | 187.15 | 20 | 965 | 39 | 25.69
25.05.23 14:58:09 | 38.83 | 247.49 | 251.16 | 246.02 | 194.66 | 248.95 | 250.79 | 245.29 | 152.89 | 253.37 | 239.1 | 244.92 | 102.15 | 250.42 | 228.65 | 228.65 | 165.36 | 247.12 | 224.72 | 107.05 | 248.22 | 246.39 | 223.3 | 133.28 | 187.49 | 20 | 965 | 39 | 25.69
25.05.23 14:58:24 | 39.08 | 247.85 | 254.11 | 245.29 | 192.26 | 245.66 | 251.16 | 242.01 | 152.24 | 251.16 | 238.74 | 244.92 | 103.37 | 249.32 | 227.22 | 228.29 | 165.36 | 247.85 | 223.66 | 106.44 | 246.02 | 245.66 | 221.17 | 132.96 | 186.81 | 20 | 965 | 39 | 25.69
25.05.23 14:58:39 | 39.33 | 247.12 | 251.53 | 245.66 | 194.32 | 247.12 | 253.37 | 242.01 | 152.89 | 251.16 | 237.65 | 246.39 | 101.24 | 249.32 | 229.37 | 229.37 | 164.7 | 249.69 | 222.94 | 107.67 | 246.75 | 244.92 | 221.88 | 132.64 | 186.81 | 20 | 965 | 39 | 25.69
25.05.23 14:58:54 | 39.58 | 247.49 | 255.22 | 246.75 | 193.97 | 249.32 | 251.53 | 245.66 | 152.24 | 251.16 | 239.1 | 247.85 | 102.76 | 250.79 | 229.01 | 228.29 | 165.03 | 245.29 | 224.01 | 107.97 | 246.02 | 246.39 | 222.23 | 133.6 | 187.15 | 20 | 965 | 39 | 25.69
25.05.23 14:59:09 | 39.83 | 247.49 | 252.63 | 245.29 | 192.95 | 246.39 | 252.26 | 246.02 | 153.87 | 250.79 | 237.29 | 247.12 | 102.46 | 249.69 | 229.37 | 228.29 | 164.36 | 248.22 | 224.37 | 107.97 | 247.12 | 245.66 | 223.3 | 133.91 | 186.81 | 20 | 965 | 39 | 25.69
25.05.23 14:59:24 | 40.08 | 248.95 | 254.11 | 247.85 | 191.58 | 246.39 | 251.16 | 242.74 | 153.54 | 251.16 | 239.46 | 244.92 | 101.24 | 249.32 | 227.22 | 226.51 | 165.36 | 248.59 | 224.01 | 108.59 | 244.92 | 244.56 | 222.23 | 132.33 | 186.13 | 20 | 965 | 39 | 25.69
25.05.23 14:59:39 | 40.33 | 248.22 | 254.48 | 248.59 | 192.26 | 248.59 | 251.53 | 242.74 | 151.91 | 251.53 | 236.57 | 242.74 | 101.85 | 250.79 | 227.94 | 227.58 | 163.7 | 247.12 | 225.44 | 108.9 | 247.12 | 245.29 | 222.59 | 132.33 | 186.47 | 20 | 965 | 39 | 25.69
25.05.23 14:59:55 | 40.6 | 247.49 | 255.96 | 244.56 | 192.26 | 250.06 | 250.42 | 242.01 | 152.56 | 249.69 | 237.65 | 243.46 | 100.63 | 249.32 | 226.15 | 229.01 | 164.03 | 245.29 | 224.72 | 109.2 | 247.12 | 246.75 | 222.23 | 132.33 | 185.79 | 20 | 965 | 39 | 25.69
25.05.23 15:00:10 | 40.85 | 248.22 | 254.48 | 244.56 | 192.26 | 250.42 | 251.53 | 244.56 | 154.52 | 250.79 | 237.29 | 244.56 | 101.85 | 250.79 | 227.58 | 227.22 | 163.04 | 247.49 | 224.01 | 109.51 | 246.39 | 242.37 | 222.94 | 132.64 | 186.13 | 20 | 965 | 39 | 25.69
25.05.23 15:00:25 | 41.1 | 247.49 | 253.37 | 246.75 | 192.26 | 249.32 | 251.16 | 245.66 | 153.22 | 250.42 | 238.38 | 244.92 | 102.15 | 250.06 | 227.58 | 226.86 | 164.03 | 247.49 | 224.37 | 109.2 | 245.66 | 243.83 | 222.59 | 131.69 | 186.47 | 20 | 965 | 39 | 25.69