## Oxygen Orginal
Measurement Name : | plate1 |  | Generated On : | 08/04/2025, 11:32:23 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0008000819 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 043 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/04/2025, 11:12:39 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 08/04/2025, 11:31:28 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-819 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
08.04.25 11:12:41 | 0.03 | 98.06 | 97.74 | 94.72 | 93.13 | 91.72 | 98.86 | 98.38 | 99.67 | 96.62 | 98.06 | 92.66 | 99.02 | 98.22 | 99.99 | 98.06 | 99.02 | 97.9 | 98.54 | 89.68 | 99.18 | 97.42 | 98.22 | 94.56 | 98.7 | 23 | 965 | 39 | 22.09
08.04.25 11:12:56 | 0.28 | 98.38 | 98.06 | 94.72 | 92.5 | 92.03 | 99.02 | 98.54 | 99.83 | 96.94 | 98.06 | 92.98 | 99.18 | 98.38 | 100.15 | 98.06 | 98.7 | 97.58 | 98.7 | 89.68 | 98.86 | 97.26 | 98.06 | 94.24 | 99.02 | 23 | 965 | 39 | 22.11
08.04.25 11:13:11 | 0.53 | 98.22 | 97.9 | 94.4 | 91.72 | 92.35 | 98.86 | 98.54 | 99.51 | 96.78 | 98.06 | 92.66 | 99.02 | 97.9 | 99.83 | 97.58 | 99.02 | 97.58 | 98.54 | 89.52 | 98.86 | 97.1 | 98.22 | 93.92 | 98.86 | 23 | 965 | 39 | 22.13
08.04.25 11:13:26 | 0.78 | 98.06 | 97.74 | 94.08 | 91.24 | 92.35 | 99.02 | 98.7 | 99.34 | 96.78 | 98.38 | 92.35 | 99.02 | 98.22 | 99.67 | 97.74 | 99.02 | 97.9 | 98.54 | 89.21 | 98.86 | 97.26 | 98.38 | 93.77 | 98.86 | 23 | 965 | 39 | 22.13
08.04.25 11:13:42 | 1.05 | 98.22 | 97.9 | 93.92 | 90.62 | 92.19 | 98.86 | 98.22 | 99.51 | 96.94 | 98.54 | 92.35 | 98.7 | 98.54 | 99.99 | 97.74 | 98.86 | 98.22 | 98.54 | 89.68 | 98.86 | 97.26 | 97.9 | 93.77 | 98.86 | 23 | 965 | 39 | 22.15
08.04.25 11:13:57 | 1.3 | 98.22 | 97.74 | 94.24 | 89.99 | 91.72 | 99.18 | 98.38 | 99.51 | 96.94 | 98.22 | 92.03 | 99.02 | 98.38 | 99.83 | 98.06 | 98.86 | 98.22 | 98.7 | 89.21 | 99.02 | 97.26 | 97.9 | 93.45 | 98.7 | 23 | 965 | 39 | 22.16
08.04.25 11:14:12 | 1.55 | 98.22 | 97.9 | 94.08 | 89.68 | 92.03 | 98.86 | 98.38 | 99.51 | 96.94 | 98.22 | 92.03 | 99.02 | 97.9 | 100.31 | 97.74 | 99.02 | 98.06 | 98.7 | 89.21 | 98.86 | 96.94 | 97.74 | 92.82 | 98.7 | 23 | 965 | 39 | 22.17
08.04.25 11:14:27 | 1.8 | 98.06 | 97.9 | 93.92 | 88.43 | 91.87 | 98.86 | 98.22 | 99.34 | 96.94 | 97.9 | 91.87 | 99.02 | 98.22 | 100.15 | 97.42 | 98.86 | 97.74 | 98.7 | 89.05 | 98.86 | 97.1 | 98.22 | 92.82 | 98.86 | 23 | 965 | 39 | 22.18
08.04.25 11:14:42 | 2.05 | 98.22 | 98.22 | 93.92 | 88.58 | 92.35 | 98.86 | 98.22 | 99.34 | 96.94 | 98.38 | 91.72 | 99.34 | 98.54 | 99.99 | 97.74 | 99.02 | 97.9 | 98.54 | 89.05 | 99.18 | 96.94 | 97.74 | 93.29 | 98.54 | 23 | 965 | 39 | 22.2
08.04.25 11:14:57 | 2.3 | 98.06 | 97.74 | 93.61 | 88.12 | 91.72 | 99.02 | 98.38 | 99.51 | 96.62 | 97.74 | 92.03 | 98.86 | 98.06 | 99.83 | 97.42 | 99.02 | 97.58 | 98.38 | 88.9 | 98.54 | 97.1 | 98.06 | 92.35 | 98.54 | 23 | 965 | 39 | 22.2
08.04.25 11:15:12 | 2.55 | 98.06 | 97.9 | 93.45 | 87.65 | 91.72 | 99.18 | 98.22 | 99.51 | 96.94 | 98.06 | 91.56 | 98.86 | 98.06 | 99.99 | 97.58 | 99.02 | 97.9 | 98.54 | 88.58 | 98.86 | 96.94 | 98.06 | 92.66 | 98.7 | 23 | 965 | 39 | 22.2
08.04.25 11:15:27 | 2.8 | 98.22 | 97.74 | 93.61 | 87.34 | 91.72 | 99.18 | 98.54 | 99.34 | 96.62 | 98.22 | 91.24 | 98.7 | 98.22 | 99.83 | 97.58 | 98.54 | 97.9 | 98.54 | 88.58 | 99.02 | 97.1 | 98.06 | 92.19 | 98.86 | 23 | 965 | 39 | 22.2
08.04.25 11:15:43 | 3.07 | 98.06 | 97.74 | 93.29 | 87.03 | 91.87 | 99.18 | 98.22 | 99.51 | 96.78 | 98.06 | 91.24 | 98.7 | 98.38 | 99.99 | 97.26 | 98.86 | 97.9 | 98.54 | 88.74 | 98.54 | 96.94 | 97.9 | 91.87 | 98.7 | 23 | 965 | 39 | 22.22
08.04.25 11:15:58 | 3.32 | 98.06 | 97.9 | 93.45 | 86.41 | 91.72 | 99.02 | 98.06 | 99.67 | 96.94 | 98.06 | 90.77 | 98.86 | 98.22 | 99.99 | 97.26 | 98.7 | 97.74 | 98.54 | 88.27 | 99.02 | 96.78 | 98.06 | 92.03 | 98.54 | 23 | 965 | 39 | 22.22
08.04.25 11:16:13 | 3.57 | 98.06 | 97.58 | 93.29 | 86.1 | 91.87 | 98.86 | 98.38 | 99.51 | 96.78 | 98.22 | 90.77 | 98.86 | 98.22 | 99.83 | 97.26 | 98.7 | 98.06 | 98.7 | 88.12 | 98.7 | 97.1 | 98.06 | 91.87 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.22
08.04.25 11:16:28 | 3.82 | 97.9 | 97.42 | 92.98 | 85.94 | 91.56 | 98.7 | 98.22 | 99.18 | 96.78 | 98.06 | 90.93 | 98.7 | 98.22 | 99.67 | 97.42 | 98.86 | 97.58 | 98.38 | 88.27 | 98.86 | 96.78 | 97.9 | 91.72 | 98.54 | 23 | 965 | 39 | 22.23
08.04.25 11:16:43 | 4.07 | 98.06 | 98.22 | 92.98 | 85.63 | 91.87 | 98.86 | 98.22 | 99.34 | 96.78 | 98.38 | 90.77 | 98.86 | 98.22 | 100.15 | 97.58 | 98.86 | 97.74 | 98.54 | 88.12 | 98.7 | 97.1 | 98.06 | 91.87 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.23
08.04.25 11:16:58 | 4.32 | 98.22 | 97.9 | 92.82 | 85.48 | 91.72 | 99.02 | 98.06 | 99.18 | 96.94 | 97.74 | 90.62 | 98.86 | 98.06 | 99.83 | 97.1 | 98.86 | 98.06 | 98.54 | 87.96 | 98.7 | 97.1 | 97.9 | 91.4 | 98.54 | 23 | 965 | 39 | 22.24
08.04.25 11:17:13 | 4.57 | 98.06 | 97.9 | 92.82 | 85.17 | 91.56 | 99.02 | 98.06 | 99.51 | 96.94 | 97.9 | 90.62 | 98.86 | 98.06 | 99.99 | 97.1 | 98.54 | 98.22 | 98.7 | 87.81 | 98.38 | 96.78 | 97.9 | 91.72 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.24
08.04.25 11:17:28 | 4.82 | 98.06 | 97.74 | 92.66 | 85.02 | 91.56 | 99.02 | 97.9 | 99.02 | 96.78 | 98.06 | 90.15 | 98.54 | 98.06 | 99.83 | 97.26 | 98.54 | 97.74 | 98.54 | 87.65 | 98.54 | 96.94 | 97.9 | 91.24 | 98.54 | 23 | 965 | 39 | 22.24
08.04.25 11:17:43 | 5.07 | 98.06 | 97.74 | 92.98 | 85.02 | 91.87 | 99.02 | 98.22 | 99.51 | 96.78 | 98.06 | 90.3 | 98.54 | 98.54 | 99.83 | 97.26 | 98.86 | 97.58 | 98.86 | 87.5 | 98.7 | 97.1 | 98.22 | 91.4 | 98.54 | 23 | 965 | 39 | 22.24
08.04.25 11:17:58 | 5.32 | 98.06 | 98.06 | 92.98 | 84.86 | 91.72 | 99.02 | 98.54 | 99.51 | 97.1 | 98.54 | 90.3 | 99.18 | 98.54 | 99.83 | 97.26 | 98.86 | 97.58 | 98.7 | 87.65 | 98.7 | 97.26 | 98.22 | 91.4 | 98.7 | 23 | 965 | 39 | 22.25
08.04.25 11:18:14 | 5.58 | 97.9 | 98.06 | 92.66 | 84.4 | 91.72 | 98.86 | 98.54 | 99.34 | 97.1 | 97.9 | 89.99 | 99.18 | 98.22 | 99.99 | 97.26 | 98.86 | 97.9 | 98.54 | 87.65 | 98.7 | 96.62 | 97.74 | 91.56 | 98.54 | 23 | 965 | 39 | 22.25
08.04.25 11:18:29 | 5.83 | 97.9 | 97.74 | 92.98 | 83.94 | 91.72 | 98.7 | 98.22 | 99.02 | 96.78 | 98.22 | 89.99 | 98.86 | 98.06 | 99.83 | 96.62 | 98.54 | 97.9 | 98.54 | 87.18 | 98.54 | 96.78 | 98.06 | 91.4 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.27
08.04.25 11:18:44 | 6.08 | 98.06 | 97.9 | 92.98 | 84.4 | 91.87 | 98.86 | 98.22 | 99.51 | 96.78 | 98.06 | 89.99 | 98.86 | 98.06 | 99.83 | 97.1 | 98.38 | 98.06 | 98.86 | 87.34 | 98.54 | 96.78 | 98.06 | 91.09 | 98.54 | 23 | 965 | 39 | 22.25
08.04.25 11:18:59 | 6.33 | 98.06 | 97.9 | 92.82 | 83.94 | 91.56 | 99.02 | 98.22 | 99.51 | 97.26 | 98.06 | 89.68 | 98.7 | 98.38 | 99.83 | 97.1 | 98.86 | 97.74 | 98.7 | 87.18 | 98.86 | 97.26 | 97.9 | 91.24 | 98.54 | 23 | 965 | 39 | 22.25
08.04.25 11:19:14 | 6.58 | 98.06 | 97.58 | 92.82 | 83.94 | 91.72 | 98.86 | 97.58 | 99.18 | 96.78 | 97.74 | 89.68 | 98.7 | 98.06 | 99.51 | 96.94 | 98.7 | 97.9 | 98.7 | 86.72 | 98.54 | 96.94 | 97.9 | 90.93 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.27
08.04.25 11:19:29 | 6.83 | 98.38 | 97.74 | 92.82 | 83.94 | 91.56 | 98.86 | 97.58 | 99.51 | 97.1 | 97.9 | 89.52 | 98.86 | 98.22 | 99.99 | 97.1 | 98.54 | 97.9 | 98.7 | 86.72 | 98.7 | 96.78 | 97.9 | 90.93 | 98.06 | 23 | 965 | 39 | 22.27
08.04.25 11:19:44 | 7.08 | 97.9 | 97.58 | 92.66 | 83.63 | 91.72 | 99.02 | 97.9 | 99.02 | 97.1 | 98.06 | 89.21 | 98.7 | 97.74 | 99.67 | 96.94 | 98.7 | 97.9 | 98.7 | 86.72 | 98.54 | 97.1 | 97.42 | 90.62 | 98.54 | 23 | 965 | 39 | 22.27
08.04.25 11:19:59 | 7.33 | 98.06 | 97.74 | 92.82 | 83.63 | 91.72 | 99.02 | 98.06 | 99.34 | 96.78 | 97.58 | 89.05 | 98.54 | 98.22 | 99.67 | 96.78 | 98.54 | 97.74 | 98.7 | 86.72 | 98.38 | 97.1 | 97.9 | 91.4 | 98.22 | 23 | 965 | 39 | 22.27
08.04.25 11:20:14 | 7.58 | 98.06 | 98.06 | 92.66 | 83.63 | 91.72 | 98.86 | 97.9 | 99.02 | 96.94 | 98.06 | 89.21 | 98.54 | 98.38 | 99.83 | 97.1 | 98.54 | 98.06 | 98.54 | 86.41 | 98.7 | 96.94 | 97.74 | 90.77 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.27
08.04.25 11:20:29 | 7.83 | 98.06 | 98.06 | 92.66 | 83.48 | 91.87 | 99.34 | 98.06 | 99.34 | 97.1 | 98.06 | 89.05 | 98.54 | 97.9 | 99.99 | 96.78 | 98.7 | 98.06 | 98.7 | 86.56 | 98.86 | 97.1 | 97.58 | 90.93 | 98.22 | 23 | 965 | 39 | 22.27
08.04.25 11:20:44 | 8.08 | 98.06 | 97.58 | 92.66 | 82.86 | 91.87 | 98.54 | 97.58 | 99.51 | 96.78 | 97.58 | 88.9 | 98.54 | 98.06 | 99.51 | 96.78 | 98.38 | 97.74 | 98.38 | 86.25 | 98.54 | 96.62 | 97.74 | 90.77 | 98.22 | 23 | 965 | 39 | 22.27
08.04.25 11:20:59 | 8.33 | 97.9 | 97.74 | 92.35 | 83.02 | 91.87 | 98.7 | 97.42 | 99.34 | 96.78 | 98.06 | 89.21 | 98.7 | 98.06 | 99.99 | 96.94 | 98.22 | 97.9 | 98.7 | 86.72 | 98.54 | 96.62 | 97.42 | 90.93 | 98.54 | 23 | 965 | 39 | 22.27
08.04.25 11:21:14 | 8.58 | 98.06 | 97.9 | 92.5 | 83.02 | 91.87 | 99.02 | 97.9 | 99.18 | 96.62 | 97.74 | 89.21 | 98.54 | 97.9 | 99.67 | 97.1 | 98.38 | 97.9 | 98.86 | 86.41 | 98.86 | 96.78 | 97.9 | 90.93 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.27
08.04.25 11:21:29 | 8.83 | 98.06 | 97.9 | 92.66 | 83.02 | 91.24 | 98.86 | 97.9 | 98.86 | 96.94 | 97.9 | 88.9 | 98.22 | 98.06 | 99.67 | 96.78 | 98.38 | 97.74 | 98.54 | 86.25 | 98.38 | 96.78 | 97.74 | 90.77 | 98.54 | 23 | 965 | 39 | 22.27
08.04.25 11:21:44 | 9.08 | 97.9 | 97.9 | 92.35 | 83.17 | 91.24 | 99.18 | 97.42 | 98.86 | 96.94 | 97.9 | 89.21 | 98.86 | 98.22 | 99.67 | 96.62 | 98.54 | 97.9 | 98.38 | 86.56 | 98.7 | 96.62 | 98.06 | 91.09 | 98.54 | 23 | 965 | 39 | 22.29
08.04.25 11:21:59 | 9.33 | 98.06 | 97.74 | 92.19 | 82.71 | 91.4 | 98.38 | 97.74 | 98.86 | 96.62 | 97.74 | 88.9 | 98.54 | 98.06 | 99.18 | 96.78 | 98.22 | 97.9 | 98.54 | 86.56 | 98.7 | 96.94 | 97.74 | 90.77 | 98.22 | 23 | 965 | 39 | 22.27
08.04.25 11:22:14 | 9.58 | 98.06 | 97.9 | 92.19 | 82.56 | 91.4 | 98.86 | 97.58 | 98.7 | 96.78 | 97.74 | 88.9 | 98.22 | 98.38 | 99.83 | 96.78 | 98.54 | 97.74 | 98.54 | 86.41 | 98.54 | 96.62 | 97.9 | 90.93 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.29
08.04.25 11:22:29 | 9.83 | 98.06 | 97.74 | 91.87 | 82.56 | 91.87 | 99.02 | 97.9 | 99.34 | 97.26 | 98.06 | 88.9 | 98.7 | 97.9 | 99.83 | 96.78 | 98.54 | 97.58 | 98.38 | 86.72 | 98.7 | 97.1 | 97.74 | 90.62 | 98.06 | 23 | 965 | 39 | 22.27
08.04.25 11:22:44 | 10.08 | 97.9 | 97.58 | 92.03 | 82.4 | 91.4 | 98.86 | 97.58 | 99.18 | 96.62 | 97.9 | 89.05 | 98.86 | 98.06 | 99.51 | 96.62 | 98.54 | 97.74 | 98.7 | 86.41 | 98.7 | 97.1 | 97.9 | 90.77 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.27
08.04.25 11:22:59 | 10.33 | 98.06 | 97.58 | 91.87 | 82.56 | 91.72 | 99.18 | 97.58 | 99.34 | 96.78 | 97.58 | 88.9 | 98.86 | 98.22 | 99.83 | 96.47 | 98.38 | 97.9 | 98.54 | 86.72 | 98.22 | 97.1 | 97.74 | 90.62 | 98.54 | 23 | 965 | 39 | 22.29
08.04.25 11:23:14 | 10.58 | 98.06 | 97.42 | 91.72 | 82.4 | 91.56 | 98.86 | 97.74 | 99.02 | 97.1 | 98.06 | 88.43 | 98.38 | 98.06 | 99.99 | 96.62 | 98.54 | 97.74 | 98.54 | 86.25 | 98.7 | 96.78 | 97.42 | 90.62 | 98.22 | 23 | 965 | 39 | 22.27
08.04.25 11:23:29 | 10.83 | 98.06 | 97.58 | 91.72 | 82.25 | 91.24 | 98.86 | 97.26 | 99.02 | 97.1 | 97.74 | 88.74 | 98.22 | 97.9 | 99.67 | 96.62 | 98.54 | 97.42 | 98.38 | 86.56 | 98.38 | 96.94 | 97.58 | 90.77 | 98.22 | 23 | 965 | 39 | 22.27
08.04.25 11:23:45 | 11.1 | 98.22 | 98.06 | 91.56 | 82.4 | 91.56 | 99.02 | 97.42 | 99.18 | 96.94 | 98.06 | 88.12 | 98.54 | 97.9 | 99.83 | 96.78 | 98.38 | 97.74 | 98.54 | 86.56 | 98.7 | 97.26 | 97.74 | 90.46 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.29
08.04.25 11:24:00 | 11.35 | 97.9 | 97.58 | 91.87 | 81.94 | 91.4 | 98.7 | 97.74 | 99.18 | 96.78 | 97.74 | 88.27 | 98.7 | 97.9 | 99.67 | 96.62 | 98.22 | 97.74 | 98.38 | 86.56 | 98.38 | 96.94 | 97.74 | 90.77 | 98.7 | 23 | 965 | 39 | 22.27
08.04.25 11:24:15 | 11.6 | 98.06 | 97.9 | 91.72 | 82.1 | 91.72 | 99.02 | 97.74 | 99.02 | 97.1 | 97.74 | 88.43 | 98.54 | 97.9 | 99.99 | 96.62 | 98.54 | 97.9 | 98.7 | 86.72 | 98.38 | 96.78 | 97.26 | 90.62 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.29
08.04.25 11:24:30 | 11.85 | 98.06 | 97.9 | 91.4 | 81.64 | 91.56 | 98.7 | 97.74 | 99.02 | 96.78 | 97.74 | 88.12 | 98.86 | 98.06 | 99.67 | 96.62 | 98.38 | 97.42 | 98.54 | 86.72 | 98.7 | 97.1 | 97.74 | 90.62 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.29
08.04.25 11:24:45 | 12.1 | 98.06 | 97.58 | 91.4 | 81.64 | 91.24 | 98.7 | 97.74 | 99.18 | 96.94 | 97.74 | 87.81 | 98.54 | 97.74 | 99.34 | 96.94 | 98.22 | 97.9 | 98.7 | 87.03 | 98.54 | 96.78 | 97.42 | 90.62 | 98.22 | 23 | 965 | 39 | 22.29
08.04.25 11:25:00 | 12.35 | 98.06 | 97.9 | 91.56 | 81.79 | 91.56 | 98.7 | 97.58 | 99.18 | 96.78 | 97.9 | 87.96 | 98.7 | 97.9 | 99.67 | 96.62 | 98.54 | 97.9 | 98.38 | 86.87 | 98.54 | 96.78 | 97.74 | 90.46 | 98.22 | 23 | 965 | 39 | 22.29
08.04.25 11:25:15 | 12.6 | 98.06 | 97.58 | 91.09 | 81.64 | 91.4 | 98.7 | 97.58 | 99.02 | 96.94 | 97.9 | 87.34 | 98.38 | 98.22 | 99.67 | 96.78 | 98.06 | 97.74 | 98.54 | 86.56 | 98.7 | 96.78 | 97.9 | 90.46 | 98.22 | 23 | 965 | 39 | 22.31
08.04.25 11:25:31 | 12.87 | 97.9 | 97.74 | 91.4 | 81.64 | 91.4 | 99.02 | 97.42 | 99.18 | 97.1 | 97.58 | 86.87 | 98.38 | 97.9 | 99.67 | 96.78 | 98.38 | 97.9 | 98.54 | 86.72 | 98.7 | 96.94 | 97.58 | 90.62 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.29
08.04.25 11:25:45 | 13.1 | 98.22 | 97.58 | 91.09 | 81.48 | 91.56 | 98.7 | 97.42 | 99.02 | 96.94 | 97.74 | 87.34 | 98.54 | 98.06 | 99.51 | 96.47 | 98.54 | 97.42 | 98.54 | 86.72 | 98.38 | 96.62 | 97.9 | 90.3 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.29
08.04.25 11:26:01 | 13.37 | 97.58 | 97.58 | 91.24 | 81.48 | 91.4 | 98.7 | 97.58 | 99.18 | 97.26 | 97.74 | 87.34 | 98.38 | 98.06 | 99.34 | 96.31 | 98.06 | 97.74 | 98.38 | 86.56 | 98.54 | 96.78 | 97.42 | 90.15 | 98.06 | 23 | 965 | 39 | 22.29
08.04.25 11:26:16 | 13.62 | 98.06 | 97.74 | 90.93 | 81.48 | 91.4 | 98.7 | 97.58 | 99.02 | 97.1 | 97.42 | 87.34 | 98.38 | 98.06 | 99.51 | 96.47 | 98.22 | 97.9 | 98.7 | 86.41 | 98.54 | 96.47 | 97.74 | 90.3 | 98.06 | 23 | 965 | 39 | 22.29
08.04.25 11:26:31 | 13.87 | 98.06 | 97.74 | 91.24 | 81.48 | 91.56 | 98.7 | 97.1 | 99.18 | 96.94 | 97.74 | 87.18 | 98.54 | 98.06 | 99.83 | 96.31 | 98.38 | 97.42 | 98.54 | 86.56 | 98.7 | 96.62 | 97.58 | 90.3 | 98.22 | 23 | 965 | 39 | 22.31
08.04.25 11:26:46 | 14.12 | 98.06 | 97.74 | 91.24 | 81.48 | 91.56 | 98.86 | 97.26 | 98.86 | 97.1 | 97.58 | 87.03 | 98.54 | 97.9 | 99.51 | 96.62 | 98.54 | 98.06 | 98.7 | 86.25 | 98.38 | 96.78 | 97.9 | 90.3 | 98.22 | 23 | 965 | 39 | 22.31
08.04.25 11:27:01 | 14.37 | 98.06 | 97.9 | 91.24 | 81.48 | 91.4 | 98.7 | 97.26 | 99.18 | 97.1 | 97.74 | 86.87 | 98.38 | 97.9 | 99.51 | 96.47 | 97.9 | 97.74 | 98.54 | 86.25 | 98.7 | 96.94 | 97.58 | 90.3 | 98.54 | 23 | 965 | 39 | 22.31
08.04.25 11:27:16 | 14.62 | 98.38 | 97.74 | 90.77 | 81.33 | 91.72 | 98.86 | 97.42 | 99.18 | 97.26 | 97.9 | 87.03 | 98.38 | 98.06 | 99.34 | 96.47 | 98.38 | 97.74 | 98.7 | 86.25 | 98.7 | 96.62 | 98.06 | 90.46 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.31
08.04.25 11:27:31 | 14.87 | 98.22 | 97.58 | 91.09 | 81.33 | 91.4 | 98.7 | 97.26 | 99.18 | 97.1 | 97.74 | 87.03 | 98.38 | 98.06 | 99.34 | 96.31 | 98.38 | 97.74 | 98.54 | 86.56 | 98.54 | 96.94 | 97.9 | 90.46 | 98.54 | 23 | 965 | 39 | 22.29
08.04.25 11:27:46 | 15.12 | 98.06 | 97.74 | 91.4 | 81.48 | 91.56 | 98.7 | 97.42 | 98.7 | 96.78 | 97.74 | 86.56 | 98.38 | 98.06 | 99.67 | 96.31 | 98.54 | 97.9 | 98.7 | 86.41 | 98.54 | 96.62 | 97.74 | 89.99 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.31
08.04.25 11:28:01 | 15.37 | 98.22 | 98.06 | 91.09 | 81.33 | 91.56 | 98.86 | 97.1 | 99.18 | 97.1 | 97.74 | 86.56 | 98.38 | 98.38 | 99.83 | 96.78 | 98.22 | 97.9 | 98.54 | 86.25 | 98.7 | 96.62 | 97.9 | 90.3 | 98.06 | 23 | 965 | 39 | 22.31
08.04.25 11:28:16 | 15.62 | 98.22 | 97.42 | 91.09 | 81.33 | 91.4 | 98.7 | 97.42 | 99.34 | 97.1 | 97.58 | 86.72 | 98.54 | 98.22 | 99.67 | 96.47 | 98.06 | 97.9 | 98.7 | 86.25 | 98.7 | 96.47 | 97.74 | 90.15 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.29
08.04.25 11:28:31 | 15.87 | 98.22 | 97.58 | 90.93 | 81.33 | 91.24 | 99.02 | 97.58 | 98.86 | 97.1 | 97.58 | 86.56 | 98.54 | 97.9 | 99.34 | 96.62 | 98.22 | 97.74 | 98.7 | 86.41 | 98.54 | 96.78 | 97.9 | 90.46 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.31
08.04.25 11:28:46 | 16.12 | 98.22 | 97.9 | 90.93 | 81.18 | 91.4 | 98.86 | 97.26 | 98.86 | 96.94 | 97.58 | 86.72 | 98.22 | 98.06 | 99.18 | 96.15 | 98.54 | 97.9 | 98.86 | 86.1 | 98.7 | 97.1 | 97.42 | 90.3 | 98.22 | 23 | 965 | 39 | 22.31
08.04.25 11:29:01 | 16.37 | 98.06 | 97.9 | 91.09 | 81.48 | 91.56 | 98.86 | 97.26 | 99.18 | 97.26 | 97.74 | 86.41 | 98.38 | 97.9 | 99.67 | 96.47 | 97.9 | 97.9 | 98.54 | 85.94 | 98.54 | 96.47 | 97.9 | 90.3 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.31
08.04.25 11:29:16 | 16.62 | 98.06 | 97.74 | 90.77 | 81.33 | 91.56 | 98.86 | 97.42 | 98.86 | 96.94 | 97.42 | 86.25 | 98.54 | 97.9 | 99.34 | 96.47 | 97.9 | 97.58 | 98.54 | 85.79 | 98.54 | 96.47 | 97.58 | 90.15 | 98.06 | 23 | 965 | 39 | 22.31
08.04.25 11:29:31 | 16.87 | 98.06 | 97.74 | 90.62 | 81.03 | 91.56 | 98.7 | 97.1 | 99.02 | 96.78 | 97.58 | 86.41 | 98.54 | 97.74 | 99.18 | 96.31 | 98.22 | 98.06 | 98.7 | 86.1 | 98.22 | 96.62 | 97.42 | 90.3 | 98.06 | 23 | 965 | 39 | 22.31
08.04.25 11:29:46 | 17.12 | 98.06 | 97.42 | 90.77 | 81.03 | 91.56 | 98.86 | 97.1 | 99.02 | 97.1 | 97.58 | 86.25 | 98.54 | 97.74 | 99.18 | 96.47 | 97.9 | 97.74 | 98.7 | 85.79 | 98.38 | 96.62 | 97.9 | 90.3 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.31
08.04.25 11:30:01 | 17.37 | 98.06 | 97.74 | 90.77 | 81.03 | 91.24 | 98.54 | 97.42 | 99.02 | 97.26 | 97.42 | 86.25 | 98.54 | 97.9 | 99.02 | 96.15 | 98.06 | 97.74 | 98.7 | 86.1 | 98.54 | 96.62 | 97.74 | 90.3 | 98.06 | 23 | 965 | 39 | 22.31
08.04.25 11:30:17 | 17.63 | 98.06 | 97.74 | 90.77 | 80.87 | 91.4 | 98.86 | 97.26 | 99.02 | 96.94 | 97.58 | 86.25 | 98.22 | 97.58 | 99.18 | 96.31 | 98.22 | 97.9 | 98.7 | 85.94 | 98.7 | 96.78 | 97.58 | 90.3 | 98.22 | 23 | 965 | 39 | 22.33
08.04.25 11:30:32 | 17.88 | 97.9 | 97.9 | 90.62 | 80.72 | 91.4 | 98.7 | 96.78 | 98.86 | 97.26 | 97.42 | 85.79 | 98.38 | 97.74 | 99.34 | 96.47 | 98.22 | 97.42 | 98.38 | 85.63 | 98.38 | 96.62 | 97.58 | 89.99 | 98.06 | 23 | 965 | 39 | 22.31
08.04.25 11:30:47 | 18.13 | 98.22 | 97.58 | 90.93 | 80.87 | 91.56 | 98.86 | 97.26 | 99.02 | 97.26 | 97.42 | 86.25 | 98.38 | 97.74 | 99.51 | 96.47 | 98.22 | 97.9 | 98.54 | 85.94 | 98.38 | 96.78 | 97.9 | 90.3 | 98.22 | 23 | 965 | 39 | 22.31
08.04.25 11:31:02 | 18.38 | 98.22 | 97.58 | 90.62 | 81.18 | 91.56 | 98.7 | 97.1 | 99.34 | 96.78 | 97.58 | 85.79 | 98.38 | 98.06 | 99.51 | 96.31 | 98.22 | 97.74 | 98.7 | 85.79 | 98.86 | 96.62 | 97.26 | 89.83 | 98.54 | 23 | 965 | 39 | 22.31
08.04.25 11:31:17 | 18.63 | 97.9 | 97.9 | 90.46 | 80.87 | 91.4 | 98.86 | 97.42 | 99.51 | 97.26 | 97.26 | 85.94 | 98.54 | 97.74 | 99.67 | 96.47 | 98.22 | 97.9 | 98.54 | 85.79 | 98.54 | 96.47 | 97.58 | 89.99 | 97.9 | 23 | 965 | 39 | 22.31