## Oxygen Orginal
Measurement Name : | plate d |  | Generated On : | 08/04/2025, 13:59:28 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0008000819 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 043 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/04/2025, 13:33:49 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 08/04/2025, 13:58:53 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-819 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
08.04.25 13:33:51 | 0.03 | 87.18 | 99.99 | 85.48 | 85.94 | 82.4 | 101.44 | 89.21 | 101.12 | 75.87 | 76.93 | 99.34 | 86.56 | 73.33 | 97.58 | 94.72 | 98.86 | 99.83 | 94.56 | 78.44 | 84.55 | 75.27 | 53.57 | 86.72 | 99.51 | 23 | 965 | 39 | 22.45
08.04.25 13:34:06 | 0.28 | 87.34 | 100.47 | 84.71 | 84.86 | 82.25 | 101.28 | 88.58 | 100.95 | 75.42 | 76.17 | 99.18 | 85.79 | 73.03 | 97.26 | 93.92 | 98.86 | 99.18 | 94.24 | 77.68 | 83.63 | 75.42 | 52.44 | 86.1 | 99.34 | 23 | 965 | 39 | 22.48
08.04.25 13:34:21 | 0.53 | 87.03 | 100.31 | 84.09 | 84.71 | 81.48 | 101.44 | 88.43 | 100.79 | 74.82 | 75.27 | 99.02 | 85.33 | 72.28 | 97.26 | 93.45 | 99.02 | 99.51 | 93.92 | 76.93 | 83.32 | 74.82 | 51.31 | 85.48 | 98.86 | 23 | 965 | 39 | 22.47
08.04.25 13:34:36 | 0.78 | 87.34 | 100.15 | 83.63 | 84.09 | 81.64 | 101.44 | 87.96 | 100.95 | 74.52 | 74.97 | 99.18 | 84.4 | 72.13 | 97.58 | 92.98 | 99.02 | 99.18 | 93.77 | 76.02 | 82.71 | 74.22 | 49.91 | 84.86 | 98.86 | 23 | 965 | 39 | 22.49
08.04.25 13:34:51 | 1.03 | 87.03 | 100.15 | 83.32 | 83.63 | 81.18 | 101.44 | 87.5 | 100.79 | 74.07 | 73.92 | 99.02 | 83.94 | 71.54 | 97.74 | 92.35 | 99.02 | 99.34 | 93.61 | 74.97 | 82.25 | 73.77 | 48.8 | 84.55 | 98.7 | 23 | 965 | 39 | 22.52
08.04.25 13:35:06 | 1.28 | 87.03 | 100.15 | 82.25 | 83.78 | 80.72 | 101.6 | 87.5 | 100.95 | 73.92 | 73.33 | 99.34 | 83.17 | 71.09 | 98.06 | 92.19 | 98.86 | 99.51 | 93.45 | 74.67 | 82.1 | 73.77 | 47.96 | 84.25 | 98.7 | 23 | 965 | 39 | 22.54
08.04.25 13:35:21 | 1.53 | 87.03 | 99.99 | 81.79 | 82.86 | 80.42 | 101.28 | 86.72 | 100.79 | 73.47 | 72.58 | 99.02 | 82.71 | 70.79 | 98.22 | 91.56 | 99.02 | 99.51 | 93.45 | 73.47 | 81.64 | 72.88 | 46.71 | 83.63 | 98.38 | 23 | 965 | 39 | 22.54
08.04.25 13:35:36 | 1.78 | 87.18 | 99.99 | 81.33 | 82.56 | 80.11 | 101.28 | 86.56 | 100.79 | 73.03 | 71.69 | 98.7 | 82.1 | 70.35 | 97.9 | 90.93 | 98.86 | 99.51 | 93.29 | 72.73 | 81.33 | 72.58 | 46.43 | 82.86 | 98.22 | 23 | 965 | 39 | 22.56
08.04.25 13:35:51 | 2.03 | 87.03 | 100.31 | 80.87 | 82.25 | 79.81 | 101.28 | 86.25 | 100.95 | 72.73 | 71.09 | 99.18 | 81.64 | 70.2 | 98.22 | 90.93 | 98.7 | 99.51 | 93.29 | 72.13 | 81.33 | 72.73 | 45.6 | 82.25 | 98.06 | 23 | 965 | 39 | 22.56
08.04.25 13:36:07 | 2.3 | 86.87 | 100.31 | 80.26 | 81.79 | 79.5 | 101.28 | 86.1 | 100.47 | 72.28 | 70.79 | 99.34 | 81.18 | 69.76 | 98.22 | 90.77 | 98.7 | 99.51 | 92.98 | 71.24 | 81.03 | 71.83 | 44.91 | 82.1 | 98.22 | 23 | 965 | 39 | 22.58
08.04.25 13:36:22 | 2.55 | 86.87 | 100.15 | 79.81 | 81.18 | 79.5 | 101.28 | 85.48 | 100.63 | 72.28 | 69.76 | 99.18 | 80.57 | 69.31 | 98.38 | 90.15 | 98.86 | 99.34 | 92.66 | 70.5 | 80.57 | 71.98 | 44.09 | 81.48 | 97.9 | 23 | 965 | 39 | 22.58
08.04.25 13:36:37 | 2.8 | 86.87 | 100.31 | 79.2 | 81.18 | 79.2 | 101.44 | 85.02 | 100.79 | 71.98 | 69.46 | 99.18 | 80.26 | 69.02 | 97.9 | 89.99 | 99.02 | 99.18 | 92.66 | 69.76 | 80.26 | 71.39 | 43.4 | 81.18 | 97.74 | 23 | 965 | 39 | 22.59
08.04.25 13:36:52 | 3.05 | 86.87 | 100.31 | 79.05 | 80.72 | 78.44 | 101.12 | 84.86 | 100.63 | 71.54 | 68.72 | 99.02 | 79.96 | 68.72 | 98.38 | 89.37 | 98.7 | 99.99 | 92.66 | 69.17 | 80.11 | 71.24 | 42.85 | 81.03 | 97.42 | 23 | 965 | 39 | 22.59
08.04.25 13:37:07 | 3.3 | 87.03 | 100.63 | 78.74 | 80.42 | 78.44 | 101.44 | 85.33 | 100.95 | 71.09 | 68.43 | 99.34 | 79.35 | 68.43 | 98.22 | 89.52 | 99.02 | 99.99 | 92.66 | 68.87 | 79.96 | 70.94 | 42.58 | 81.03 | 97.42 | 23 | 965 | 39 | 22.59
08.04.25 13:37:22 | 3.55 | 86.87 | 100.31 | 78.29 | 80.11 | 77.84 | 101.44 | 84.55 | 100.47 | 70.94 | 67.69 | 99.18 | 79.2 | 67.84 | 98.38 | 88.74 | 98.54 | 99.34 | 92.66 | 68.13 | 79.81 | 70.5 | 41.89 | 80.11 | 97.26 | 23 | 965 | 39 | 22.59
08.04.25 13:37:37 | 3.8 | 87.03 | 100.31 | 77.84 | 79.66 | 77.99 | 101.44 | 84.09 | 100.95 | 70.79 | 66.81 | 99.18 | 78.44 | 67.69 | 98.38 | 88.43 | 99.18 | 99.51 | 92.5 | 67.55 | 79.81 | 70.05 | 41.48 | 80.26 | 97.42 | 23 | 965 | 39 | 22.63
08.04.25 13:37:52 | 4.05 | 86.72 | 100.31 | 77.08 | 79.5 | 77.68 | 101.12 | 84.25 | 100.63 | 70.79 | 66.37 | 98.86 | 78.29 | 67.4 | 98.38 | 88.27 | 99.02 | 99.51 | 92.19 | 67.11 | 79.5 | 70.05 | 41.35 | 79.81 | 96.78 | 23 | 965 | 39 | 22.61
08.04.25 13:38:07 | 4.3 | 86.87 | 100.31 | 76.93 | 78.9 | 77.53 | 101.6 | 84.09 | 100.79 | 70.79 | 65.79 | 99.18 | 78.14 | 67.25 | 98.54 | 88.12 | 99.02 | 99.67 | 92.19 | 66.23 | 79.35 | 69.76 | 41.21 | 79.5 | 96.94 | 23 | 965 | 39 | 22.61
08.04.25 13:38:22 | 4.55 | 87.03 | 100.31 | 76.63 | 78.74 | 77.38 | 101.76 | 83.78 | 100.79 | 70.35 | 65.06 | 99.67 | 77.68 | 66.81 | 98.7 | 87.96 | 99.18 | 99.83 | 92.19 | 66.08 | 79.05 | 69.76 | 40.12 | 79.2 | 97.26 | 23 | 965 | 39 | 22.63
08.04.25 13:38:37 | 4.8 | 86.87 | 100.79 | 76.17 | 78.59 | 77.08 | 101.44 | 83.48 | 100.47 | 70.05 | 64.91 | 99.34 | 77.23 | 66.52 | 98.54 | 87.65 | 99.18 | 99.83 | 91.72 | 65.49 | 79.2 | 69.46 | 40.39 | 78.9 | 96.47 | 23 | 965 | 39 | 22.63
08.04.25 13:38:52 | 5.05 | 86.72 | 100.15 | 76.02 | 78.44 | 76.78 | 101.44 | 83.48 | 100.79 | 70.05 | 63.75 | 99.34 | 76.93 | 66.37 | 98.38 | 87.34 | 99.34 | 99.67 | 91.87 | 65.06 | 79.05 | 69.46 | 39.85 | 78.74 | 96.62 | 23 | 965 | 39 | 22.65
08.04.25 13:39:07 | 5.3 | 86.72 | 100.15 | 75.57 | 77.68 | 76.63 | 101.44 | 82.71 | 100.47 | 69.61 | 63.31 | 99.18 | 76.93 | 66.08 | 98.54 | 86.72 | 99.02 | 99.83 | 91.87 | 64.33 | 78.74 | 69.17 | 39.58 | 78.59 | 96.47 | 23 | 965 | 39 | 22.66
08.04.25 13:39:22 | 5.55 | 87.03 | 100.47 | 75.42 | 77.38 | 76.48 | 101.44 | 83.02 | 100.63 | 69.31 | 62.87 | 99.34 | 76.17 | 65.93 | 98.54 | 86.41 | 99.18 | 99.99 | 91.87 | 64.18 | 79.05 | 68.87 | 39.04 | 78.44 | 96.31 | 23 | 965 | 39 | 22.65
08.04.25 13:39:37 | 5.8 | 86.72 | 100.47 | 74.97 | 77.23 | 76.02 | 101.12 | 82.71 | 100.63 | 69.46 | 62 | 99.34 | 76.02 | 65.79 | 98.7 | 86.41 | 98.86 | 99.51 | 91.4 | 63.45 | 78.74 | 68.58 | 38.9 | 77.84 | 96.15 | 23 | 965 | 39 | 22.65
08.04.25 13:39:52 | 6.05 | 86.72 | 100.31 | 74.67 | 77.08 | 76.17 | 101.44 | 82.56 | 100.63 | 69.02 | 61.28 | 99.34 | 75.72 | 65.49 | 99.02 | 85.94 | 99.18 | 99.51 | 91.4 | 63.31 | 78.29 | 68.43 | 38.63 | 77.99 | 96.15 | 23 | 965 | 39 | 22.66
08.04.25 13:40:07 | 6.3 | 86.72 | 100.31 | 74.52 | 76.93 | 75.87 | 101.28 | 82.56 | 100.63 | 68.72 | 60.85 | 99.51 | 75.27 | 65.06 | 98.54 | 85.79 | 99.02 | 99.51 | 91.4 | 62.73 | 77.99 | 68.43 | 38.49 | 77.53 | 95.51 | 23 | 965 | 39 | 22.68
08.04.25 13:40:22 | 6.55 | 86.72 | 100.15 | 74.07 | 76.17 | 75.57 | 101.28 | 81.94 | 100.63 | 68.58 | 60.13 | 99.02 | 74.82 | 64.76 | 98.7 | 85.17 | 99.02 | 99.67 | 90.93 | 62.44 | 78.14 | 67.55 | 37.68 | 77.08 | 95.51 | 23 | 965 | 39 | 22.68
08.04.25 13:40:37 | 6.8 | 86.56 | 100.63 | 73.92 | 76.02 | 75.42 | 101.12 | 81.48 | 100.63 | 68.13 | 59.7 | 99.02 | 74.82 | 64.62 | 98.54 | 85.33 | 98.86 | 99.18 | 91.24 | 62 | 78.14 | 67.55 | 37.68 | 77.38 | 95.67 | 23 | 965 | 39 | 22.68
08.04.25 13:40:52 | 7.05 | 86.72 | 100.47 | 73.77 | 75.87 | 75.12 | 101.12 | 81.64 | 100.63 | 68.13 | 58.55 | 99.18 | 74.22 | 64.18 | 99.02 | 84.86 | 99.02 | 99.34 | 90.93 | 61.72 | 78.14 | 67.69 | 37.55 | 76.93 | 95.51 | 23 | 965 | 39 | 22.68
08.04.25 13:41:07 | 7.3 | 86.56 | 100.15 | 73.47 | 75.12 | 74.97 | 101.28 | 81.48 | 100.95 | 67.55 | 58.26 | 99.51 | 74.07 | 63.89 | 98.7 | 84.86 | 98.86 | 99.51 | 90.77 | 61.43 | 77.99 | 67.55 | 37.28 | 76.63 | 95.67 | 23 | 965 | 39 | 22.68
08.04.25 13:41:22 | 7.55 | 86.56 | 100.31 | 73.18 | 75.12 | 74.82 | 101.12 | 81.18 | 100.79 | 67.69 | 57.4 | 99.34 | 73.47 | 63.75 | 99.02 | 84.71 | 98.54 | 99.83 | 90.3 | 60.7 | 77.99 | 67.55 | 37.01 | 76.78 | 95.19 | 23 | 965 | 39 | 22.68
08.04.25 13:41:37 | 7.8 | 86.87 | 100.47 | 72.88 | 74.22 | 74.52 | 101.28 | 81.18 | 100.79 | 67.4 | 56.83 | 99.18 | 73.18 | 63.6 | 98.86 | 83.94 | 98.7 | 99.99 | 90.62 | 60.42 | 77.53 | 67.11 | 37.01 | 76.33 | 95.03 | 23 | 965 | 39 | 22.68
08.04.25 13:41:52 | 8.05 | 86.56 | 100.63 | 72.73 | 74.07 | 74.37 | 101.28 | 80.87 | 100.79 | 67.4 | 56.26 | 99.34 | 73.03 | 63.6 | 99.18 | 84.09 | 98.86 | 99.99 | 90.77 | 60.13 | 77.53 | 67.11 | 36.87 | 75.72 | 95.19 | 23 | 965 | 39 | 22.7
08.04.25 13:42:07 | 8.3 | 86.72 | 100.47 | 72.73 | 73.77 | 74.82 | 101.44 | 80.87 | 101.12 | 67.11 | 55.55 | 99.51 | 72.43 | 63.16 | 99.34 | 83.78 | 98.54 | 99.67 | 90.15 | 59.84 | 77.53 | 66.96 | 36.47 | 75.87 | 95.03 | 23 | 965 | 39 | 22.68
08.04.25 13:42:22 | 8.55 | 86.56 | 99.99 | 72.28 | 73.18 | 74.07 | 100.95 | 80.11 | 100.63 | 66.81 | 54.7 | 99.34 | 72.13 | 62.58 | 99.34 | 83.32 | 98.22 | 99.83 | 90.15 | 59.7 | 77.23 | 66.81 | 35.93 | 75.72 | 94.88 | 23 | 965 | 39 | 22.7
08.04.25 13:42:37 | 8.8 | 86.72 | 100.31 | 72.58 | 73.03 | 73.92 | 101.44 | 80.42 | 100.79 | 66.52 | 54.28 | 99.18 | 71.69 | 62.44 | 99.51 | 83.63 | 98.38 | 99.99 | 89.99 | 59.12 | 76.93 | 66.67 | 36.2 | 75.57 | 94.72 | 23 | 965 | 39 | 22.7
08.04.25 13:42:53 | 9.07 | 86.41 | 100.47 | 72.58 | 72.43 | 73.62 | 100.95 | 79.96 | 100.63 | 66.23 | 53.57 | 99.18 | 71.39 | 62.44 | 99.34 | 83.02 | 98.54 | 99.34 | 90.15 | 58.98 | 77.08 | 66.37 | 35.66 | 75.12 | 94.72 | 23 | 965 | 39 | 22.7
08.04.25 13:43:08 | 9.32 | 86.56 | 100.31 | 72.13 | 72.43 | 73.92 | 101.28 | 80.11 | 101.12 | 65.93 | 53 | 99.34 | 71.39 | 62.44 | 99.51 | 83.02 | 98.86 | 99.99 | 90.15 | 58.69 | 76.93 | 66.37 | 35.93 | 75.12 | 94.88 | 23 | 965 | 39 | 22.7
08.04.25 13:43:23 | 9.57 | 86.72 | 100.47 | 72.13 | 71.54 | 73.62 | 101.12 | 79.5 | 100.47 | 65.79 | 52.02 | 99.34 | 70.94 | 61.72 | 99.34 | 82.71 | 98.38 | 99.67 | 89.99 | 58.26 | 77.08 | 66.23 | 35.93 | 75.12 | 94.56 | 23 | 965 | 39 | 22.72
08.04.25 13:43:38 | 9.82 | 86.87 | 100.63 | 72.28 | 71.39 | 73.33 | 101.28 | 79.66 | 100.63 | 65.35 | 51.46 | 99.51 | 70.79 | 61.57 | 99.51 | 82.4 | 98.22 | 99.83 | 89.68 | 58.12 | 76.63 | 66.37 | 35.53 | 75.27 | 94.56 | 23 | 965 | 39 | 22.7
08.04.25 13:43:53 | 10.07 | 86.87 | 100.15 | 72.58 | 71.09 | 73.03 | 101.28 | 79.5 | 100.95 | 65.2 | 50.75 | 99.83 | 70.65 | 61.43 | 99.67 | 82.4 | 98.38 | 99.51 | 89.52 | 57.55 | 76.63 | 66.23 | 35.26 | 74.97 | 94.24 | 23 | 965 | 39 | 22.7
08.04.25 13:44:08 | 10.32 | 86.72 | 100.47 | 72.73 | 70.79 | 73.18 | 101.6 | 79.35 | 101.12 | 65.49 | 50.19 | 99.51 | 70.5 | 61.28 | 99.67 | 82.4 | 98.22 | 99.67 | 89.68 | 57.12 | 76.63 | 65.93 | 34.99 | 74.82 | 94.56 | 23 | 965 | 39 | 22.72
08.04.25 13:44:23 | 10.57 | 86.87 | 100.31 | 72.58 | 70.65 | 73.03 | 101.44 | 79.35 | 101.28 | 65.06 | 49.63 | 99.67 | 69.76 | 61.28 | 99.99 | 81.79 | 98.22 | 99.99 | 89.52 | 56.83 | 76.63 | 65.79 | 34.72 | 75.12 | 94.24 | 23 | 965 | 39 | 22.73
08.04.25 13:44:38 | 10.82 | 86.87 | 100.15 | 72.88 | 69.61 | 73.03 | 101.28 | 78.9 | 100.95 | 64.47 | 49.08 | 99.51 | 69.91 | 60.7 | 99.83 | 81.94 | 98.38 | 99.67 | 89.68 | 56.41 | 76.33 | 65.93 | 34.86 | 74.37 | 94.24 | 23 | 965 | 39 | 22.72
08.04.25 13:44:53 | 11.07 | 86.72 | 100.47 | 73.18 | 69.76 | 72.88 | 101.44 | 78.59 | 100.95 | 64.62 | 48.66 | 99.67 | 69.76 | 60.7 | 100.15 | 81.33 | 98.22 | 99.83 | 89.52 | 56.12 | 76.02 | 65.93 | 34.59 | 74.07 | 94.24 | 23 | 965 | 39 | 22.72
08.04.25 13:45:08 | 11.32 | 87.03 | 100.47 | 73.47 | 69.46 | 72.58 | 101.44 | 78.44 | 100.79 | 64.91 | 47.96 | 99.67 | 69.46 | 60.56 | 99.99 | 81.03 | 98.38 | 99.51 | 89.52 | 55.55 | 75.72 | 65.64 | 34.59 | 73.92 | 94.08 | 23 | 965 | 39 | 22.72
08.04.25 13:45:23 | 11.57 | 86.72 | 100.79 | 73.77 | 69.02 | 72.43 | 101.44 | 78.29 | 100.95 | 64.33 | 47.27 | 99.34 | 69.31 | 60.42 | 100.15 | 81.03 | 98.22 | 99.99 | 89.21 | 54.98 | 75.87 | 65.79 | 34.05 | 74.07 | 93.92 | 23 | 965 | 39 | 22.74
08.04.25 13:45:39 | 11.83 | 86.72 | 100.79 | 73.77 | 68.43 | 72.43 | 101.12 | 78.14 | 100.95 | 64.18 | 46.85 | 99.67 | 69.02 | 60.13 | 99.67 | 81.03 | 98.06 | 99.99 | 89.37 | 55.13 | 75.87 | 65.2 | 33.92 | 73.77 | 93.61 | 23 | 965 | 39 | 22.74
08.04.25 13:45:54 | 12.08 | 86.56 | 100.15 | 73.92 | 67.99 | 71.83 | 100.95 | 77.99 | 100.79 | 63.89 | 46.3 | 99.99 | 68.87 | 59.84 | 99.99 | 80.57 | 98.22 | 99.83 | 89.05 | 54.28 | 75.57 | 64.91 | 34.05 | 73.47 | 93.61 | 23 | 965 | 39 | 22.74
08.04.25 13:46:09 | 12.33 | 86.72 | 100.15 | 74.37 | 67.69 | 71.98 | 101.6 | 77.68 | 100.63 | 63.89 | 45.74 | 99.83 | 68.58 | 59.7 | 100.15 | 80.11 | 98.06 | 99.99 | 88.74 | 54.13 | 75.57 | 64.76 | 33.79 | 73.47 | 93.29 | 23 | 965 | 39 | 22.74
08.04.25 13:46:24 | 12.58 | 86.87 | 100.31 | 74.67 | 67.4 | 71.69 | 101.28 | 77.99 | 100.63 | 63.6 | 45.05 | 99.67 | 68.58 | 59.55 | 100.15 | 80.11 | 98.22 | 99.99 | 88.9 | 53.71 | 75.42 | 65.2 | 33.52 | 73.18 | 93.13 | 23 | 965 | 39 | 22.74
08.04.25 13:46:39 | 12.83 | 86.87 | 100.63 | 74.82 | 67.25 | 71.54 | 101.12 | 77.99 | 100.79 | 63.45 | 44.78 | 99.51 | 68.58 | 59.41 | 99.83 | 79.81 | 97.9 | 100.15 | 88.43 | 53.57 | 75.12 | 65.06 | 33.65 | 72.58 | 93.13 | 23 | 965 | 39 | 22.74
08.04.25 13:46:54 | 13.08 | 86.72 | 100.31 | 75.42 | 66.37 | 71.39 | 101.44 | 77.68 | 100.95 | 62.58 | 44.36 | 99.34 | 68.58 | 59.27 | 99.99 | 79.81 | 98.06 | 99.99 | 88.74 | 53 | 74.97 | 64.62 | 33.25 | 72.88 | 93.29 | 23 | 965 | 39 | 22.74
08.04.25 13:47:09 | 13.33 | 86.87 | 100.47 | 75.57 | 66.23 | 71.24 | 101.12 | 77.99 | 100.95 | 62.58 | 43.95 | 99.83 | 68.28 | 58.84 | 100.47 | 79.5 | 97.74 | 99.99 | 88.74 | 53 | 74.52 | 64.76 | 32.85 | 72.88 | 92.98 | 23 | 965 | 39 | 22.74
08.04.25 13:47:24 | 13.58 | 87.03 | 100.47 | 75.87 | 66.08 | 71.24 | 101.44 | 77.53 | 101.12 | 62.58 | 43.4 | 99.99 | 68.43 | 58.84 | 100.47 | 79.5 | 97.9 | 100.31 | 88.58 | 52.72 | 74.82 | 64.91 | 33.12 | 73.03 | 92.82 | 23 | 965 | 39 | 22.75
08.04.25 13:47:39 | 13.83 | 87.03 | 100.63 | 75.87 | 65.64 | 71.24 | 101.44 | 77.53 | 101.28 | 62.15 | 42.99 | 99.83 | 68.43 | 58.98 | 100.31 | 79.2 | 97.74 | 99.99 | 88.58 | 52.44 | 74.67 | 64.04 | 32.99 | 72.43 | 92.82 | 23 | 965 | 39 | 22.75
08.04.25 13:47:54 | 14.08 | 87.03 | 100.31 | 76.17 | 65.2 | 71.09 | 101.12 | 77.23 | 100.63 | 61.72 | 42.17 | 99.67 | 68.13 | 58.55 | 100.47 | 78.74 | 97.74 | 99.67 | 88.43 | 51.88 | 74.22 | 64.33 | 32.85 | 72.28 | 92.66 | 23 | 965 | 39 | 22.77
08.04.25 13:48:10 | 14.35 | 87.03 | 100.47 | 76.63 | 64.91 | 71.09 | 101.28 | 77.08 | 100.79 | 61.43 | 41.76 | 99.67 | 68.43 | 58.41 | 100.15 | 78.44 | 97.58 | 100.15 | 88.43 | 51.88 | 74.22 | 64.33 | 32.72 | 71.54 | 92.5 | 23 | 965 | 39 | 22.77
08.04.25 13:48:25 | 14.6 | 87.03 | 100.63 | 76.78 | 64.47 | 70.79 | 101.28 | 77.08 | 101.28 | 61.57 | 41.48 | 99.99 | 68.13 | 58.12 | 100.31 | 78.44 | 97.74 | 100.15 | 88.43 | 51.74 | 74.07 | 63.75 | 32.72 | 71.54 | 92.82 | 23 | 965 | 39 | 22.77
08.04.25 13:48:40 | 14.85 | 87.18 | 100.47 | 76.63 | 64.33 | 70.79 | 101.28 | 77.23 | 100.95 | 61.43 | 40.94 | 99.99 | 67.69 | 58.12 | 100.47 | 78.44 | 97.9 | 100.31 | 88.58 | 51.88 | 74.22 | 64.04 | 32.85 | 71.69 | 92.35 | 23 | 965 | 39 | 22.77
08.04.25 13:48:55 | 15.1 | 87.03 | 100.63 | 77.08 | 63.75 | 70.65 | 101.28 | 77.08 | 101.44 | 61.14 | 40.26 | 99.67 | 67.99 | 57.69 | 100.47 | 78.29 | 97.9 | 100.31 | 88.43 | 51.31 | 74.07 | 64.18 | 32.45 | 71.69 | 92.66 | 23 | 965 | 39 | 22.77
08.04.25 13:49:10 | 15.35 | 87.34 | 100.63 | 77.23 | 63.6 | 70.35 | 101.6 | 76.93 | 100.79 | 61.14 | 39.99 | 99.83 | 67.69 | 57.69 | 100.63 | 78.44 | 97.74 | 100.31 | 88.12 | 51.31 | 73.77 | 64.18 | 32.45 | 71.09 | 92.35 | 23 | 965 | 39 | 22.77
08.04.25 13:49:25 | 15.6 | 87.18 | 100.79 | 77.38 | 63.02 | 70.05 | 101.28 | 76.93 | 101.12 | 60.7 | 39.44 | 99.83 | 67.11 | 57.69 | 100.47 | 77.99 | 97.58 | 99.83 | 87.96 | 50.89 | 73.62 | 63.45 | 32.32 | 70.94 | 92.19 | 23 | 965 | 39 | 22.77
08.04.25 13:49:40 | 15.85 | 87.03 | 100.63 | 77.38 | 62.87 | 70.2 | 101.28 | 76.78 | 101.12 | 60.99 | 38.76 | 99.83 | 67.25 | 57.4 | 100.79 | 77.84 | 97.42 | 100.79 | 87.96 | 50.33 | 73.62 | 63.89 | 32.32 | 71.24 | 92.35 | 23 | 965 | 39 | 22.77
08.04.25 13:49:55 | 16.1 | 87.34 | 100.47 | 77.38 | 62.29 | 69.91 | 101.28 | 76.78 | 101.12 | 60.85 | 38.49 | 99.99 | 66.81 | 56.98 | 100.47 | 77.84 | 97.74 | 99.99 | 88.27 | 50.05 | 73.18 | 63.75 | 31.92 | 70.79 | 92.35 | 23 | 965 | 39 | 22.79
08.04.25 13:50:10 | 16.35 | 87.34 | 100.31 | 77.53 | 62 | 70.05 | 101.12 | 76.78 | 100.63 | 60.7 | 38.09 | 99.83 | 66.52 | 57.12 | 100.63 | 77.53 | 97.58 | 99.83 | 87.96 | 49.77 | 73.03 | 63.45 | 31.79 | 70.5 | 92.03 | 23 | 965 | 39 | 22.79
08.04.25 13:50:25 | 16.6 | 87.34 | 100.47 | 77.23 | 61.86 | 69.76 | 101.12 | 76.48 | 101.12 | 60.42 | 37.82 | 99.99 | 66.08 | 57.12 | 100.63 | 77.38 | 97.26 | 99.83 | 88.12 | 49.22 | 72.88 | 63.6 | 31.66 | 70.35 | 92.03 | 23 | 965 | 39 | 22.79
08.04.25 13:50:40 | 16.85 | 87.34 | 100.63 | 77.53 | 61.57 | 69.76 | 101.12 | 76.48 | 101.12 | 60.42 | 37.14 | 100.15 | 66.08 | 56.83 | 100.63 | 77.08 | 97.26 | 100.31 | 87.96 | 49.22 | 73.03 | 63.45 | 31.52 | 69.91 | 91.87 | 23 | 965 | 39 | 22.79
08.04.25 13:50:55 | 17.1 | 87.34 | 100.31 | 77.99 | 60.99 | 69.46 | 101.28 | 76.63 | 101.12 | 59.98 | 36.87 | 99.83 | 65.64 | 56.55 | 100.63 | 76.93 | 97.58 | 100.31 | 87.81 | 48.94 | 72.88 | 64.04 | 31.52 | 70.2 | 91.87 | 23 | 965 | 39 | 22.79
08.04.25 13:51:10 | 17.35 | 87.34 | 100.47 | 77.68 | 60.7 | 69.31 | 100.95 | 76.63 | 101.28 | 59.84 | 36.33 | 99.83 | 65.64 | 56.55 | 100.63 | 76.78 | 97.26 | 99.99 | 87.65 | 48.52 | 72.73 | 63.89 | 31.39 | 69.91 | 91.87 | 23 | 965 | 39 | 22.79
08.04.25 13:51:25 | 17.6 | 87.5 | 100.63 | 77.38 | 60.56 | 69.02 | 101.28 | 76.48 | 101.44 | 59.7 | 36.06 | 99.67 | 65.35 | 56.55 | 100.79 | 76.63 | 97.58 | 99.99 | 87.65 | 48.38 | 72.58 | 63.75 | 31.26 | 69.61 | 91.87 | 23 | 965 | 39 | 22.79
08.04.25 13:51:40 | 17.85 | 87.34 | 100.63 | 77.68 | 59.98 | 69.31 | 101.12 | 76.63 | 101.28 | 59.84 | 35.66 | 99.83 | 65.35 | 56.12 | 100.63 | 76.48 | 97.74 | 100.31 | 87.5 | 47.96 | 72.43 | 63.6 | 31.39 | 69.91 | 91.87 | 23 | 965 | 39 | 22.79
08.04.25 13:51:55 | 18.1 | 87.65 | 100.79 | 77.53 | 60.13 | 69.02 | 101.12 | 76.17 | 101.28 | 59.55 | 35.53 | 100.31 | 64.91 | 55.98 | 100.47 | 76.48 | 97.74 | 99.99 | 87.81 | 47.82 | 72.58 | 63.6 | 31.26 | 69.17 | 91.87 | 23 | 965 | 39 | 22.81
08.04.25 13:52:10 | 18.35 | 87.65 | 100.47 | 77.53 | 59.7 | 68.72 | 101.12 | 76.17 | 101.12 | 59.55 | 34.86 | 99.83 | 64.91 | 55.69 | 100.79 | 76.17 | 97.74 | 100.31 | 87.65 | 47.82 | 72.28 | 64.04 | 30.99 | 69.31 | 91.4 | 23 | 965 | 39 | 22.81
08.04.25 13:52:25 | 18.6 | 87.65 | 100.47 | 77.38 | 59.55 | 68.87 | 100.79 | 76.17 | 100.79 | 59.27 | 34.19 | 100.15 | 64.47 | 55.55 | 100.63 | 75.72 | 97.58 | 100.31 | 87.18 | 47.13 | 72.13 | 63.6 | 30.46 | 69.02 | 91.24 | 23 | 965 | 39 | 22.81
08.04.25 13:52:40 | 18.85 | 87.65 | 100.15 | 77.53 | 59.12 | 68.72 | 100.79 | 76.48 | 101.28 | 58.98 | 33.92 | 100.15 | 64.47 | 55.69 | 100.79 | 75.87 | 97.42 | 100.63 | 87.5 | 46.99 | 71.69 | 63.6 | 30.73 | 69.17 | 91.4 | 23 | 965 | 39 | 22.81
08.04.25 13:52:56 | 19.12 | 87.81 | 100.47 | 77.68 | 58.98 | 68.43 | 101.12 | 76.63 | 101.44 | 58.98 | 33.92 | 99.99 | 64.33 | 55.69 | 100.95 | 75.57 | 97.58 | 100.47 | 87.34 | 47.27 | 71.69 | 63.6 | 30.59 | 69.02 | 91.24 | 23 | 965 | 39 | 22.83
08.04.25 13:53:11 | 19.37 | 87.96 | 100.79 | 77.84 | 58.98 | 68.58 | 100.95 | 76.48 | 101.12 | 58.55 | 33.12 | 100.15 | 64.33 | 55.27 | 100.95 | 75.72 | 97.58 | 99.67 | 87.18 | 46.99 | 71.69 | 64.04 | 30.73 | 68.58 | 90.93 | 23 | 965 | 39 | 22.84
08.04.25 13:53:26 | 19.62 | 87.65 | 100.63 | 77.68 | 58.26 | 67.99 | 100.95 | 76.33 | 100.95 | 57.83 | 33.12 | 99.99 | 63.6 | 55.27 | 100.95 | 75.42 | 97.42 | 100.47 | 87.18 | 46.43 | 71.83 | 63.89 | 30.46 | 68.13 | 90.93 | 23 | 965 | 39 | 22.83
08.04.25 13:53:41 | 19.87 | 87.81 | 100.31 | 77.53 | 58.41 | 68.13 | 100.63 | 76.48 | 101.44 | 57.55 | 32.45 | 100.15 | 63.45 | 54.98 | 101.12 | 75.12 | 97.1 | 100.15 | 87.03 | 46.3 | 71.24 | 64.18 | 30.07 | 68.13 | 90.93 | 23 | 965 | 39 | 22.84
08.04.25 13:53:56 | 20.12 | 87.65 | 100.47 | 77.38 | 57.83 | 68.28 | 100.95 | 76.48 | 101.12 | 57.4 | 32.05 | 99.99 | 63.31 | 54.84 | 100.63 | 75.27 | 97.42 | 99.99 | 86.72 | 46.16 | 71.54 | 63.89 | 30.33 | 68.28 | 90.93 | 23 | 965 | 39 | 22.84
08.04.25 13:54:11 | 20.37 | 87.81 | 100.47 | 77.53 | 57.83 | 68.13 | 101.12 | 76.33 | 101.12 | 56.98 | 31.92 | 99.99 | 63.16 | 54.56 | 100.79 | 75.12 | 97.1 | 100.47 | 87.03 | 46.16 | 71.39 | 63.6 | 30.07 | 68.28 | 90.93 | 23 | 965 | 39 | 22.84
08.04.25 13:54:26 | 20.62 | 87.81 | 100.79 | 77.23 | 57.4 | 67.99 | 100.95 | 76.02 | 101.6 | 56.83 | 31.52 | 100.15 | 62.73 | 54.56 | 101.28 | 74.82 | 97.42 | 100.15 | 86.87 | 45.6 | 71.09 | 64.04 | 30.07 | 68.13 | 91.24 | 23 | 965 | 39 | 22.84
08.04.25 13:54:41 | 20.87 | 88.12 | 100.47 | 77.08 | 57.26 | 67.4 | 100.79 | 76.48 | 101.44 | 56.69 | 31.52 | 99.83 | 62.44 | 54.42 | 100.63 | 74.67 | 97.1 | 100.31 | 86.72 | 45.19 | 70.94 | 63.6 | 29.8 | 67.99 | 90.62 | 23 | 965 | 39 | 22.83
08.04.25 13:54:56 | 21.12 | 87.96 | 100.79 | 77.38 | 57.4 | 67.55 | 100.95 | 76.48 | 101.28 | 56.98 | 31.26 | 99.99 | 61.86 | 54.42 | 101.12 | 74.82 | 97.1 | 100.31 | 86.41 | 45.33 | 70.65 | 63.6 | 29.8 | 67.69 | 90.93 | 23 | 965 | 39 | 22.84
08.04.25 13:55:11 | 21.37 | 87.96 | 100.15 | 77.08 | 57.26 | 67.25 | 100.79 | 76.17 | 101.44 | 56.98 | 30.86 | 99.99 | 62 | 54.13 | 101.12 | 74.22 | 97.1 | 100.15 | 86.41 | 45.19 | 70.79 | 63.75 | 29.8 | 68.13 | 90.77 | 23 | 965 | 39 | 22.86
08.04.25 13:55:26 | 21.62 | 88.12 | 100.79 | 77.08 | 56.98 | 67.55 | 100.95 | 76.02 | 101.44 | 56.55 | 30.46 | 100.31 | 61.28 | 54.42 | 100.95 | 74.37 | 97.26 | 100.47 | 86.56 | 45.19 | 70.35 | 64.04 | 29.67 | 67.99 | 90.77 | 23 | 965 | 39 | 22.84
08.04.25 13:55:41 | 21.87 | 88.27 | 100.47 | 77.23 | 57.12 | 67.55 | 100.95 | 76.78 | 101.76 | 56.55 | 30.46 | 100.47 | 61.43 | 54.42 | 101.28 | 74.22 | 97.26 | 100.79 | 86.56 | 45.05 | 70.79 | 64.04 | 29.41 | 68.13 | 90.93 | 23 | 965 | 39 | 22.84
08.04.25 13:55:56 | 22.12 | 88.12 | 100.63 | 76.78 | 56.83 | 66.96 | 100.63 | 76.48 | 101.12 | 56.26 | 29.8 | 99.83 | 61.14 | 53.99 | 101.12 | 73.92 | 96.94 | 100.47 | 86.25 | 44.78 | 70.35 | 64.04 | 29.54 | 67.69 | 90.62 | 23 | 965 | 39 | 22.86
08.04.25 13:56:11 | 22.37 | 88.27 | 100.63 | 77.08 | 56.83 | 66.81 | 100.63 | 76.63 | 101.76 | 55.98 | 29.54 | 100.31 | 60.99 | 53.99 | 101.28 | 73.77 | 97.42 | 100.47 | 86.1 | 44.78 | 70.35 | 64.18 | 29.54 | 68.13 | 91.09 | 23 | 965 | 39 | 22.88
08.04.25 13:56:26 | 22.62 | 88.43 | 100.47 | 77.08 | 56.69 | 66.96 | 100.95 | 76.63 | 101.12 | 56.12 | 29.67 | 100.47 | 60.7 | 53.99 | 101.12 | 73.77 | 97.58 | 100.47 | 86.25 | 44.78 | 70.5 | 64.33 | 29.14 | 67.84 | 90.77 | 23 | 965 | 39 | 22.86
08.04.25 13:56:41 | 22.87 | 88.12 | 100.63 | 77.08 | 56.55 | 66.52 | 100.47 | 76.17 | 101.44 | 55.69 | 29.14 | 100.15 | 60.42 | 53.71 | 101.28 | 73.47 | 97.1 | 100.15 | 85.79 | 44.78 | 70.2 | 64.18 | 29.14 | 67.55 | 90.62 | 23 | 965 | 39 | 22.86
08.04.25 13:56:56 | 23.12 | 88.27 | 100.63 | 76.78 | 56.98 | 66.67 | 100.63 | 76.48 | 101.44 | 55.41 | 28.88 | 99.99 | 59.98 | 53.57 | 101.28 | 73.18 | 97.1 | 100.31 | 85.79 | 44.64 | 70.2 | 64.62 | 29.27 | 67.84 | 90.77 | 23 | 965 | 39 | 22.86
08.04.25 13:57:11 | 23.37 | 88.43 | 100.47 | 76.93 | 56.83 | 66.67 | 100.95 | 76.63 | 101.12 | 55.27 | 28.75 | 100.31 | 60.13 | 53.57 | 101.12 | 73.33 | 97.42 | 100.47 | 85.63 | 44.78 | 69.76 | 64.62 | 29.14 | 68.13 | 90.93 | 23 | 965 | 39 | 22.86
08.04.25 13:57:26 | 23.62 | 88.58 | 100.63 | 76.78 | 56.98 | 66.08 | 100.47 | 76.63 | 100.95 | 54.84 | 28.22 | 99.99 | 59.7 | 53.29 | 101.12 | 72.88 | 97.1 | 99.99 | 85.79 | 44.36 | 69.91 | 64.76 | 28.75 | 67.4 | 91.24 | 23 | 965 | 39 | 22.86
08.04.25 13:57:41 | 23.87 | 88.43 | 100.79 | 76.48 | 57.12 | 66.23 | 100.79 | 75.87 | 101.44 | 54.84 | 28.35 | 100.31 | 59.41 | 53.29 | 101.44 | 72.73 | 96.94 | 100.31 | 85.63 | 44.78 | 69.61 | 64.18 | 28.75 | 67.69 | 90.93 | 23 | 965 | 39 | 22.86
08.04.25 13:57:56 | 24.12 | 88.58 | 100.63 | 76.63 | 57.12 | 66.23 | 100.63 | 76.48 | 101.6 | 54.56 | 27.96 | 100.15 | 59.27 | 53.14 | 101.28 | 72.73 | 97.1 | 100.31 | 85.48 | 44.78 | 69.46 | 64.91 | 28.35 | 67.84 | 91.4 | 23 | 965 | 39 | 22.86
08.04.25 13:58:11 | 24.37 | 88.43 | 100.63 | 76.33 | 57.4 | 65.93 | 100.95 | 76.17 | 101.44 | 54.42 | 27.96 | 100.47 | 58.98 | 52.86 | 101.6 | 72.43 | 97.1 | 100.63 | 85.17 | 44.78 | 69.91 | 64.76 | 28.75 | 67.4 | 91.56 | 23 | 965 | 39 | 22.86
08.04.25 13:58:26 | 24.62 | 88.43 | 100.31 | 76.48 | 57.4 | 65.93 | 100.63 | 75.87 | 101.12 | 54.42 | 27.3 | 100.15 | 58.69 | 52.86 | 101.28 | 72.28 | 97.26 | 100.15 | 85.17 | 44.64 | 69.76 | 64.91 | 28.48 | 67.84 | 91.09 | 23 | 965 | 39 | 22.86
08.04.25 13:58:41 | 24.87 | 88.58 | 100.63 | 76.63 | 57.69 | 65.93 | 100.47 | 76.33 | 101.6 | 54.13 | 27.17 | 100.31 | 58.55 | 53 | 101.28 | 72.43 | 97.42 | 99.99 | 85.17 | 44.91 | 69.31 | 64.91 | 28.61 | 67.84 | 91.4 | 23 | 965 | 39 | 22.88