## Oxygen Orginal
Measurement Name : | plate-c |  | Generated On : | 08/04/2025, 13:03:17 |  |  | Calibration details for Oxygen |  |  | Report : | @m01:IDENTIFICATION Serial number : SEBX0008000819 MUX channel : ON - 01 PARAMETERS Sig LED current : 040 Ref LED current : 043 Frequency : 060 Sending interval : 0000 Pulse lenght : 06 Red REF comp. : ON Temperature comp. : ON FIRMWARE ver.4.039.A3.ST : 04/30/07, 09:14:36 @m01:RDY |  | Other Report : | Start Temperature : End Temperature : Start Humidity : End Humidity : Ref.phase Corre : 1 Dig. Ampl.Factor : Mod. Coarse Freq. : Mod. Fine Freq. : Mod. Shape : Mono or Stero : Phase Shift : Sampling Rate : Temp. Corr Slop Coef :
Start Date/Time: | 08/04/2025, 12:44:57 | [5 empty] | Batch No.: | PSt5-1624-01_25°C
End Date/Time: | 08/04/2025, 13:01:39 | [5 empty] | O2_cal0 [°] | 54.76
User Comment : | 0 |  | Meas. Created By : | admin |  |  | O2_cal2nd [°] | 47.47
SDR Serial No. : | S-819 | [5 empty] | O2_T0 [°C] | 24.8
Parameter : | Oxygen [[%] Air Saturation] | [5 empty] | O2_T2nd [°C] | 24.8
[7 empty] | O2_patm [mbar] | 965
[7 empty] | O2_2nd [% a.s.] | 100
Date/Time | Time/Min. | A1 | B1 | C1 | D1 | A2 | B2 | C2 | D2 | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 | A6 | B6 | C6 | D6 | Tm [°C] | p [mbar] | Salinity [g/1000g] | T_internal [°C] | Error
08.04.25 12:44:59 | 0.03 | 99.99 | 98.54 | 79.81 | 92.35 | 88.12 | 100.79 | 59.84 | 89.68 | 96.94 | 86.56 | 74.52 | 84.25 | 99.83 | 77.68 | 80.87 | 100.79 | 91.87 | 79.2 | 100.15 | 83.48 | 96.62 | 99.02 | 90.3 | 100.31 | 23 | 965 | 39 | 22.4
08.04.25 12:45:14 | 0.28 | 99.99 | 98.54 | 79.05 | 92.35 | 87.81 | 100.63 | 59.84 | 89.37 | 97.1 | 86.41 | 73.33 | 83.78 | 99.99 | 77.08 | 80.57 | 100.47 | 91.09 | 78.59 | 99.83 | 83.48 | 96.94 | 99.18 | 90.15 | 100.31 | 23 | 965 | 39 | 22.42
08.04.25 12:45:29 | 0.53 | 99.99 | 98.54 | 78.44 | 92.5 | 87.81 | 100.47 | 58.84 | 89.21 | 97.1 | 86.56 | 73.77 | 83.48 | 100.15 | 76.93 | 80.72 | 100.31 | 91.24 | 78.59 | 99.99 | 83.48 | 97.1 | 99.02 | 90.62 | 100.47 | 23 | 965 | 39 | 22.43
08.04.25 12:45:44 | 0.78 | 99.83 | 98.38 | 78.29 | 91.56 | 87.65 | 100.47 | 58.84 | 89.37 | 96.94 | 86.41 | 72.43 | 83.48 | 99.99 | 76.48 | 80.42 | 100.47 | 90.93 | 77.53 | 99.51 | 83.63 | 96.31 | 99.02 | 90.3 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.45
08.04.25 12:45:59 | 1.03 | 99.83 | 98.7 | 77.53 | 91.56 | 87.65 | 100.79 | 57.98 | 89.52 | 96.94 | 86.41 | 72.58 | 83.32 | 100.15 | 76.17 | 79.81 | 100.15 | 91.24 | 77.08 | 99.83 | 83.48 | 96.78 | 99.18 | 90.3 | 100.15 | 23 | 965 | 39 | 22.48
08.04.25 12:46:14 | 1.28 | 99.99 | 98.7 | 77.23 | 91.4 | 87.34 | 100.95 | 57.69 | 89.21 | 96.94 | 86.56 | 71.98 | 83.17 | 100.31 | 76.33 | 79.5 | 100.15 | 90.77 | 76.78 | 99.83 | 83.48 | 97.1 | 99.34 | 90.46 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.49
08.04.25 12:46:29 | 1.53 | 99.99 | 98.7 | 76.93 | 91.24 | 87.5 | 100.79 | 56.98 | 89.05 | 96.94 | 86.41 | 71.98 | 82.86 | 100.31 | 75.87 | 79.2 | 100.15 | 90.77 | 76.17 | 99.99 | 83.17 | 97.1 | 98.86 | 90.15 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.49
08.04.25 12:46:44 | 1.78 | 99.99 | 98.7 | 76.17 | 90.62 | 86.87 | 100.79 | 56.41 | 89.05 | 97.1 | 86.41 | 71.54 | 82.86 | 100.47 | 75.42 | 78.9 | 99.99 | 90.3 | 75.72 | 99.67 | 83.32 | 96.78 | 98.86 | 89.99 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.49
08.04.25 12:46:59 | 2.03 | 99.83 | 98.22 | 76.02 | 90.3 | 86.87 | 100.95 | 55.98 | 88.9 | 96.94 | 86.25 | 71.24 | 82.4 | 100.15 | 75.12 | 78.9 | 99.99 | 89.99 | 75.27 | 99.83 | 83.48 | 96.78 | 99.34 | 90.15 | 100.31 | 23 | 965 | 39 | 22.49
08.04.25 12:47:14 | 2.28 | 99.67 | 98.38 | 75.57 | 90.15 | 86.56 | 100.63 | 55.27 | 88.74 | 96.62 | 86.41 | 70.65 | 82.4 | 100.15 | 74.52 | 78.29 | 99.83 | 89.99 | 74.67 | 99.67 | 83.17 | 96.78 | 99.02 | 89.99 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.52
08.04.25 12:47:29 | 2.53 | 100.15 | 98.7 | 75.12 | 89.83 | 86.25 | 100.63 | 54.56 | 88.74 | 96.94 | 86.41 | 70.5 | 81.94 | 100.47 | 74.52 | 77.99 | 100.15 | 89.52 | 74.52 | 99.83 | 83.02 | 96.62 | 99.34 | 89.83 | 100.15 | 23 | 965 | 39 | 22.52
08.04.25 12:47:44 | 2.78 | 99.99 | 98.54 | 74.67 | 89.83 | 86.41 | 100.95 | 53.71 | 89.05 | 96.94 | 85.94 | 70.5 | 82.1 | 100.31 | 74.07 | 77.84 | 99.83 | 89.37 | 73.77 | 99.99 | 83.32 | 96.78 | 99.18 | 89.68 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.54
08.04.25 12:47:59 | 3.03 | 100.15 | 98.54 | 74.52 | 90.15 | 86.1 | 100.79 | 53.14 | 88.58 | 96.94 | 86.41 | 70.35 | 81.94 | 100.15 | 73.92 | 77.38 | 99.34 | 89.52 | 73.33 | 99.67 | 82.86 | 96.94 | 99.18 | 89.68 | 99.83 | 23 | 965 | 39 | 22.54
08.04.25 12:48:14 | 3.28 | 99.99 | 98.38 | 73.92 | 89.68 | 86.25 | 100.79 | 52.3 | 89.21 | 96.78 | 85.79 | 69.76 | 81.94 | 100.63 | 73.47 | 77.23 | 99.83 | 89.37 | 73.18 | 99.99 | 83.02 | 96.62 | 98.86 | 89.68 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.56
08.04.25 12:48:30 | 3.55 | 99.67 | 98.38 | 73.33 | 89.52 | 85.94 | 100.63 | 51.17 | 88.9 | 97.1 | 85.94 | 69.61 | 81.48 | 100.31 | 72.88 | 76.93 | 99.67 | 88.74 | 72.43 | 99.83 | 83.02 | 96.62 | 98.86 | 89.68 | 99.67 | 23 | 965 | 39 | 22.56
08.04.25 12:48:45 | 3.8 | 99.99 | 98.7 | 73.18 | 89.21 | 85.63 | 100.79 | 50.75 | 89.37 | 96.94 | 86.1 | 68.87 | 81.64 | 100.31 | 72.88 | 76.93 | 99.51 | 88.74 | 72.28 | 99.67 | 83.02 | 96.78 | 99.18 | 89.21 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.58
08.04.25 12:49:00 | 4.05 | 100.15 | 98.7 | 72.73 | 88.9 | 85.94 | 100.79 | 49.91 | 89.21 | 97.42 | 85.94 | 68.72 | 81.79 | 100.63 | 72.43 | 76.78 | 99.51 | 88.74 | 72.13 | 99.83 | 82.86 | 96.62 | 99.02 | 89.68 | 99.67 | 23 | 965 | 39 | 22.58
08.04.25 12:49:15 | 4.3 | 99.67 | 98.38 | 72.28 | 88.43 | 85.63 | 100.79 | 48.8 | 89.05 | 97.1 | 85.94 | 68.58 | 81.64 | 99.99 | 71.69 | 76.02 | 99.34 | 88.58 | 71.69 | 99.67 | 82.71 | 96.47 | 99.02 | 89.52 | 99.67 | 23 | 965 | 39 | 22.58
08.04.25 12:49:30 | 4.55 | 99.99 | 98.54 | 72.28 | 88.43 | 85.63 | 100.95 | 48.38 | 89.05 | 97.42 | 85.63 | 68.58 | 81.48 | 100.31 | 71.39 | 76.33 | 99.67 | 88.27 | 71.39 | 99.99 | 83.02 | 96.47 | 99.34 | 89.52 | 99.67 | 23 | 965 | 39 | 22.58
08.04.25 12:49:45 | 4.8 | 99.99 | 98.54 | 71.54 | 88.12 | 85.02 | 100.95 | 47.54 | 89.05 | 97.26 | 85.48 | 68.28 | 81.33 | 100.15 | 70.94 | 76.02 | 99.34 | 88.43 | 71.24 | 100.15 | 82.86 | 96.94 | 99.34 | 89.37 | 100.15 | 23 | 965 | 39 | 22.58
08.04.25 12:50:00 | 5.05 | 100.15 | 98.38 | 71.09 | 87.81 | 85.33 | 100.95 | 46.57 | 89.21 | 97.26 | 85.33 | 68.13 | 81.64 | 100.47 | 70.65 | 75.87 | 99.18 | 88.27 | 70.65 | 99.67 | 82.71 | 96.31 | 99.18 | 89.52 | 99.51 | 23 | 965 | 39 | 22.59
08.04.25 12:50:15 | 5.3 | 99.67 | 98.54 | 70.94 | 87.5 | 84.71 | 100.63 | 45.74 | 89.05 | 97.42 | 85.63 | 67.84 | 81.18 | 100.31 | 70.2 | 75.42 | 99.34 | 87.5 | 70.2 | 99.51 | 82.71 | 96.47 | 99.51 | 89.37 | 99.51 | 23 | 965 | 39 | 22.59
08.04.25 12:50:30 | 5.55 | 100.15 | 98.54 | 70.5 | 87.34 | 85.02 | 100.79 | 45.05 | 89.68 | 97.42 | 85.33 | 67.55 | 81.33 | 100.31 | 69.76 | 75.42 | 99.34 | 87.96 | 69.91 | 99.83 | 82.56 | 96.47 | 99.18 | 89.52 | 99.83 | 23 | 965 | 39 | 22.61
08.04.25 12:50:45 | 5.8 | 99.99 | 98.54 | 70.35 | 87.34 | 84.71 | 100.63 | 44.64 | 89.37 | 97.26 | 85.63 | 67.69 | 81.33 | 100.15 | 69.31 | 75.27 | 99.34 | 87.81 | 69.31 | 99.67 | 82.56 | 96.78 | 99.34 | 89.05 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.61
08.04.25 12:51:00 | 6.05 | 99.83 | 98.38 | 69.76 | 87.34 | 84.71 | 100.79 | 44.09 | 89.52 | 97.26 | 85.48 | 67.11 | 81.18 | 100.63 | 69.17 | 74.82 | 99.18 | 87.5 | 69.17 | 99.34 | 82.56 | 96.47 | 99.34 | 89.37 | 99.51 | 23 | 965 | 39 | 22.63
08.04.25 12:51:15 | 6.3 | 99.83 | 98.7 | 69.17 | 87.18 | 84.4 | 100.79 | 43.13 | 89.37 | 97.1 | 85.48 | 66.96 | 80.72 | 100.63 | 68.72 | 74.52 | 99.02 | 87.81 | 68.87 | 99.51 | 82.4 | 96.94 | 99.34 | 89.21 | 99.51 | 23 | 965 | 39 | 22.63
08.04.25 12:51:30 | 6.55 | 99.83 | 98.7 | 69.17 | 86.56 | 84.09 | 100.79 | 42.85 | 89.37 | 96.94 | 85.48 | 66.37 | 80.87 | 100.15 | 68.13 | 74.67 | 98.7 | 87.18 | 68.28 | 99.51 | 82.4 | 96.31 | 99.18 | 89.52 | 99.83 | 23 | 965 | 39 | 22.63
08.04.25 12:51:45 | 6.8 | 100.15 | 98.54 | 68.87 | 86.56 | 83.94 | 100.95 | 42.17 | 89.83 | 97.1 | 85.33 | 66.37 | 80.87 | 100.47 | 68.13 | 73.92 | 99.02 | 87.65 | 67.99 | 99.83 | 82.1 | 97.1 | 99.51 | 89.37 | 99.83 | 23 | 965 | 39 | 22.63
08.04.25 12:52:00 | 7.05 | 99.99 | 98.38 | 68.58 | 86.72 | 84.09 | 100.79 | 41.62 | 89.52 | 97.1 | 85.33 | 66.37 | 80.57 | 100.47 | 67.55 | 73.62 | 98.7 | 87.5 | 67.84 | 99.34 | 82.1 | 96.47 | 99.18 | 89.21 | 99.67 | 23 | 965 | 39 | 22.66
08.04.25 12:52:15 | 7.3 | 99.99 | 98.54 | 67.99 | 86.72 | 84.09 | 100.79 | 41.21 | 89.68 | 96.94 | 85.48 | 65.93 | 80.42 | 100.47 | 67.25 | 73.62 | 98.86 | 87.03 | 67.69 | 99.83 | 81.94 | 96.47 | 99.34 | 89.52 | 99.83 | 23 | 965 | 39 | 22.65
08.04.25 12:52:30 | 7.55 | 100.15 | 98.7 | 67.99 | 86.41 | 83.63 | 100.95 | 40.67 | 89.68 | 97.42 | 85.33 | 65.79 | 80.11 | 100.63 | 66.96 | 73.33 | 98.7 | 87.03 | 67.55 | 99.51 | 81.79 | 96.94 | 99.02 | 89.21 | 99.67 | 23 | 965 | 39 | 22.65
08.04.25 12:52:45 | 7.8 | 99.99 | 98.38 | 67.4 | 86.41 | 83.78 | 100.95 | 40.39 | 89.83 | 96.94 | 84.71 | 65.64 | 80.26 | 100.47 | 66.81 | 72.88 | 99.02 | 86.87 | 67.25 | 99.51 | 81.94 | 96.62 | 99.18 | 89.37 | 99.67 | 23 | 965 | 39 | 22.65
08.04.25 12:53:00 | 8.05 | 100.15 | 98.86 | 67.11 | 86.41 | 83.78 | 100.79 | 39.58 | 89.83 | 97.26 | 85.17 | 65.49 | 79.81 | 100.47 | 66.37 | 72.43 | 98.54 | 86.72 | 67.11 | 99.83 | 81.64 | 96.62 | 99.34 | 89.37 | 99.83 | 23 | 965 | 39 | 22.66
08.04.25 12:53:16 | 8.32 | 99.99 | 98.86 | 66.96 | 86.56 | 83.63 | 100.79 | 38.76 | 89.83 | 97.42 | 84.71 | 65.06 | 79.66 | 100.47 | 66.08 | 72.13 | 98.86 | 87.03 | 66.96 | 99.67 | 81.79 | 97.1 | 99.67 | 89.21 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.66
08.04.25 12:53:31 | 8.57 | 100.15 | 98.86 | 66.67 | 86.25 | 83.48 | 100.79 | 38.63 | 89.83 | 96.94 | 85.02 | 64.76 | 79.66 | 100.47 | 65.79 | 71.83 | 98.86 | 87.18 | 66.67 | 100.15 | 81.64 | 97.1 | 99.18 | 89.21 | 99.67 | 23 | 965 | 39 | 22.67
08.04.25 12:53:46 | 8.82 | 99.99 | 98.54 | 66.23 | 86.41 | 83.17 | 100.79 | 37.82 | 89.68 | 96.94 | 84.86 | 64.76 | 79.5 | 100.63 | 65.49 | 71.83 | 98.38 | 87.03 | 66.81 | 99.67 | 81.64 | 96.47 | 99.18 | 89.21 | 99.67 | 23 | 965 | 39 | 22.66
08.04.25 12:54:01 | 9.07 | 99.99 | 98.86 | 66.08 | 86.72 | 83.32 | 100.79 | 37.28 | 89.83 | 97.1 | 84.55 | 64.76 | 79.35 | 100.47 | 65.2 | 71.39 | 98.7 | 86.87 | 66.23 | 100.15 | 81.48 | 96.94 | 99.02 | 89.05 | 99.83 | 23 | 965 | 39 | 22.68
08.04.25 12:54:16 | 9.32 | 99.99 | 98.86 | 65.49 | 86.72 | 83.32 | 100.95 | 37.28 | 90.15 | 97.26 | 84.86 | 64.18 | 79.05 | 100.47 | 65.06 | 71.09 | 98.54 | 86.72 | 66.37 | 100.15 | 81.03 | 96.78 | 99.67 | 88.74 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.68
08.04.25 12:54:31 | 9.57 | 99.99 | 98.7 | 65.35 | 86.72 | 83.32 | 100.95 | 36.87 | 89.99 | 97.58 | 84.86 | 63.89 | 78.9 | 100.47 | 64.76 | 70.94 | 98.22 | 86.72 | 66.23 | 99.83 | 81.48 | 96.94 | 99.67 | 89.05 | 100.15 | 23 | 965 | 39 | 22.68
08.04.25 12:54:46 | 9.82 | 99.99 | 98.22 | 65.2 | 86.72 | 82.86 | 100.63 | 36.6 | 89.83 | 97.42 | 84.86 | 63.75 | 78.74 | 100.31 | 64.62 | 70.5 | 98.7 | 86.72 | 65.93 | 99.83 | 80.87 | 96.78 | 99.18 | 88.74 | 100.31 | 23 | 965 | 39 | 22.68
08.04.25 12:55:01 | 10.07 | 99.99 | 98.54 | 64.76 | 86.72 | 83.17 | 100.79 | 36.2 | 89.83 | 97.58 | 84.86 | 63.6 | 78.29 | 100.47 | 64.04 | 70.35 | 98.22 | 86.41 | 65.79 | 99.83 | 80.72 | 96.31 | 99.67 | 88.74 | 99.83 | 23 | 965 | 39 | 22.68
08.04.25 12:55:16 | 10.32 | 100.15 | 98.86 | 64.18 | 86.56 | 83.17 | 100.79 | 35.66 | 89.99 | 97.42 | 84.86 | 63.45 | 77.84 | 100.47 | 64.04 | 70.5 | 98.54 | 86.72 | 65.64 | 99.83 | 80.72 | 96.62 | 99.34 | 88.9 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.7
08.04.25 12:55:31 | 10.57 | 99.99 | 98.54 | 64.18 | 86.72 | 82.86 | 101.12 | 35.39 | 90.15 | 97.1 | 84.71 | 63.02 | 77.53 | 100.31 | 63.6 | 70.05 | 98.22 | 86.72 | 65.93 | 99.83 | 80.72 | 96.94 | 99.18 | 88.9 | 99.51 | 23 | 965 | 39 | 22.7
08.04.25 12:55:46 | 10.82 | 100.15 | 98.54 | 64.04 | 86.41 | 82.71 | 100.79 | 34.59 | 89.68 | 97.58 | 84.71 | 62.73 | 77.84 | 100.15 | 63.45 | 69.61 | 98.38 | 86.72 | 65.49 | 99.51 | 80.57 | 97.26 | 99.67 | 88.74 | 99.67 | 23 | 965 | 39 | 22.68
08.04.25 12:56:01 | 11.07 | 99.67 | 98.54 | 63.6 | 86.72 | 82.56 | 100.79 | 34.05 | 89.83 | 97.42 | 84.55 | 62.73 | 77.53 | 100.47 | 63.31 | 69.17 | 98.38 | 86.72 | 65.64 | 99.51 | 80.57 | 96.47 | 98.86 | 88.74 | 99.83 | 23 | 965 | 39 | 22.7
08.04.25 12:56:16 | 11.32 | 99.99 | 98.54 | 63.31 | 86.41 | 82.86 | 100.79 | 33.39 | 89.99 | 97.42 | 84.09 | 62.44 | 77.38 | 100.31 | 63.16 | 69.17 | 98.22 | 86.56 | 65.49 | 99.83 | 80.42 | 97.42 | 99.51 | 88.43 | 99.83 | 23 | 965 | 39 | 22.7
08.04.25 12:56:31 | 11.57 | 99.99 | 98.38 | 62.87 | 86.72 | 82.86 | 100.95 | 33.12 | 89.68 | 97.58 | 84.4 | 62.29 | 77.08 | 100.47 | 62.87 | 69.17 | 98.54 | 86.41 | 65.2 | 99.67 | 80.11 | 96.47 | 99.34 | 88.43 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.7
08.04.25 12:56:46 | 11.82 | 99.99 | 98.7 | 62.87 | 86.87 | 82.71 | 100.79 | 32.59 | 89.99 | 97.9 | 84.55 | 61.72 | 77.38 | 100.47 | 63.02 | 69.02 | 98.06 | 86.56 | 65.35 | 99.83 | 80.11 | 96.78 | 99.67 | 88.43 | 100.15 | 23 | 965 | 39 | 22.72
08.04.25 12:57:01 | 12.07 | 99.67 | 98.38 | 62.29 | 86.72 | 82.71 | 100.79 | 32.19 | 89.83 | 97.42 | 84.55 | 61.86 | 76.78 | 100.63 | 62.73 | 68.58 | 98.22 | 86.41 | 65.2 | 99.67 | 80.26 | 96.78 | 99.67 | 88.27 | 99.83 | 23 | 965 | 39 | 22.7
08.04.25 12:57:16 | 12.32 | 99.99 | 98.38 | 62 | 87.03 | 82.56 | 100.47 | 31.79 | 89.99 | 96.94 | 84.09 | 61.14 | 76.33 | 100.63 | 62.73 | 68.43 | 98.06 | 86.41 | 65.06 | 99.67 | 80.26 | 97.1 | 99.51 | 88.43 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.72
08.04.25 12:57:31 | 12.57 | 99.83 | 98.7 | 61.86 | 87.18 | 82.56 | 100.63 | 31.39 | 89.68 | 97.42 | 84.4 | 60.99 | 76.63 | 100.47 | 62.58 | 68.28 | 97.9 | 86.1 | 64.91 | 99.67 | 80.11 | 96.94 | 99.83 | 88.12 | 99.34 | 23 | 965 | 39 | 22.72
08.04.25 12:57:46 | 12.82 | 100.31 | 98.54 | 61.57 | 86.87 | 82.25 | 100.79 | 31.12 | 90.15 | 97.58 | 84.55 | 60.99 | 76.48 | 100.79 | 62.87 | 68.43 | 98.22 | 86.56 | 64.76 | 99.99 | 80.11 | 96.94 | 99.67 | 88.12 | 99.83 | 23 | 965 | 39 | 22.74
08.04.25 12:58:01 | 13.07 | 99.99 | 98.38 | 61.14 | 86.56 | 82.4 | 100.95 | 30.73 | 89.52 | 97.26 | 84.25 | 60.56 | 75.87 | 100.63 | 62.58 | 68.13 | 97.9 | 86.25 | 64.47 | 99.99 | 80.11 | 96.94 | 99.34 | 88.43 | 99.51 | 23 | 965 | 39 | 22.73
08.04.25 12:58:16 | 13.32 | 99.83 | 98.7 | 61.28 | 86.87 | 82.4 | 100.95 | 30.59 | 89.52 | 97.42 | 84.09 | 60.42 | 76.02 | 100.79 | 62.87 | 67.84 | 97.9 | 86.72 | 64.62 | 100.15 | 80.26 | 97.58 | 99.18 | 88.43 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.74
08.04.25 12:58:31 | 13.57 | 100.15 | 98.38 | 60.99 | 86.72 | 82.4 | 100.79 | 30.33 | 89.52 | 97.74 | 84.25 | 59.84 | 75.72 | 100.47 | 63.16 | 67.55 | 98.22 | 86.41 | 64.18 | 99.83 | 80.26 | 96.78 | 99.83 | 88.12 | 99.67 | 23 | 965 | 39 | 22.74
08.04.25 12:58:46 | 13.82 | 100.15 | 98.38 | 60.42 | 86.41 | 82.1 | 100.95 | 29.93 | 89.83 | 97.42 | 84.25 | 59.55 | 75.27 | 100.15 | 63.31 | 67.25 | 97.9 | 86.25 | 63.75 | 99.51 | 80.26 | 96.47 | 99.67 | 88.12 | 99.67 | 23 | 965 | 39 | 22.74
08.04.25 12:59:01 | 14.07 | 99.99 | 98.54 | 60.27 | 86.25 | 82.1 | 100.79 | 29.67 | 89.83 | 97.42 | 83.94 | 59.27 | 75.42 | 100.31 | 63.16 | 66.81 | 97.74 | 86.72 | 63.6 | 99.99 | 80.11 | 97.1 | 99.67 | 88.12 | 99.67 | 23 | 965 | 39 | 22.74
08.04.25 12:59:16 | 14.32 | 99.99 | 98.38 | 59.98 | 86.1 | 81.79 | 101.12 | 29.01 | 89.68 | 97.42 | 84.25 | 58.84 | 75.27 | 100.15 | 63.45 | 66.81 | 97.74 | 86.1 | 63.45 | 99.83 | 80.11 | 97.26 | 99.83 | 88.27 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.74
08.04.25 12:59:31 | 14.57 | 99.99 | 98.38 | 59.84 | 85.79 | 82.1 | 100.79 | 29.27 | 89.99 | 97.42 | 83.94 | 58.84 | 74.82 | 100.15 | 63.16 | 66.37 | 97.9 | 85.79 | 63.31 | 99.83 | 79.96 | 96.78 | 99.34 | 88.12 | 99.67 | 23 | 965 | 39 | 22.75
08.04.25 12:59:46 | 14.82 | 99.99 | 98.38 | 59.41 | 85.63 | 82.1 | 100.79 | 28.75 | 89.37 | 97.58 | 83.94 | 58.55 | 74.82 | 100.63 | 63.31 | 66.08 | 97.42 | 86.56 | 63.31 | 99.99 | 79.96 | 96.62 | 99.51 | 87.96 | 99.51 | 23 | 965 | 39 | 22.75
08.04.25 13:00:01 | 15.07 | 99.99 | 98.54 | 58.98 | 85.63 | 81.48 | 100.95 | 28.48 | 89.99 | 97.58 | 83.94 | 58.12 | 74.52 | 100.31 | 63.6 | 66.08 | 97.58 | 86.41 | 62.87 | 99.83 | 79.81 | 97.1 | 99.67 | 87.96 | 99.83 | 23 | 965 | 39 | 22.74
08.04.25 13:00:16 | 15.32 | 100.15 | 98.7 | 58.98 | 85.79 | 81.64 | 100.63 | 28.61 | 89.68 | 97.74 | 84.09 | 58.12 | 74.52 | 100.63 | 63.89 | 65.79 | 97.74 | 86.56 | 62.58 | 100.47 | 79.81 | 97.26 | 99.83 | 87.81 | 99.83 | 23 | 965 | 39 | 22.74
08.04.25 13:00:31 | 15.57 | 99.99 | 98.54 | 58.69 | 85.63 | 81.64 | 100.63 | 28.22 | 89.68 | 97.58 | 83.78 | 57.83 | 74.22 | 100.31 | 64.04 | 65.35 | 97.74 | 86.72 | 62.73 | 99.99 | 79.66 | 97.26 | 99.67 | 87.96 | 99.83 | 23 | 965 | 39 | 22.75
08.04.25 13:00:46 | 15.82 | 100.15 | 98.54 | 58.69 | 85.33 | 81.48 | 100.79 | 28.09 | 89.68 | 97.58 | 84.09 | 57.69 | 73.92 | 100.63 | 63.89 | 65.2 | 97.58 | 86.72 | 62.58 | 100.15 | 79.66 | 96.94 | 99.67 | 88.12 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.77
08.04.25 13:01:02 | 16.08 | 99.83 | 98.06 | 58.41 | 85.02 | 81.33 | 100.79 | 27.83 | 89.68 | 97.58 | 83.78 | 57.12 | 73.33 | 100.47 | 64.04 | 64.76 | 97.74 | 86.56 | 62.15 | 100.15 | 79.66 | 97.1 | 99.51 | 87.81 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.75
08.04.25 13:01:17 | 16.33 | 100.15 | 98.22 | 57.98 | 84.71 | 81.03 | 100.79 | 27.43 | 89.68 | 97.74 | 84.25 | 56.98 | 73.18 | 100.31 | 64.33 | 64.18 | 97.74 | 87.03 | 61.86 | 99.99 | 79.81 | 96.78 | 99.67 | 87.96 | 99.99 | 23 | 965 | 39 | 22.75
08.04.25 13:01:32 | 16.58 | 99.83 | 98.38 | 57.98 | 84.86 | 81.03 | 100.47 | 27.43 | 89.52 | 97.42 | 83.78 | 56.69 | 73.03 | 100.47 | 64.47 | 63.75 | 97.74 | 86.56 | 61.86 | 99.83 | 79.66 | 97.26 | 99.67 | 87.65 | 99.83 | 23 | 965 | 39 | 22.75